Пояснительная записка к вопросам повестки дня собраний собственников домов, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., дом 32, литера А и дом 34, литера А

- Избрать председателем и секретарём собрания управляющего домом Шабалина Андрея Валерьевича, являющегося представителем ООО «Управляющая Компания «Живи-Восток».

- Утвердить определение расходов собственников помещений в многоквартирных домах 32 литера А и 34 литера А по пр. Ириновский в г. Санкт-Петербурге на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, необходимых для обеспечения надлежащего содержания и использования общего имущества в многоквартирном доме в составе платы за содержание жилого помещения, исходя из показаний общедомового (коллективного) прибора учета:

напоминаем вам, что с 1 января 2017 года размер коммунальных ресурсов, используемый на содержание общедомового имущества и  предъявляемый жильцам к оплате, ограничен региональным нормативом. Плата за общедомовые нужды (ОДН) на воду, водоотведение, электрическую энергию  признана жилищной услугой и включена в строку «Содержание жилого помещения».

Существующая схема расчета обязывает всех жителей многоквартирных домов оплачивать по нормативам,  в том числе и тех, кому удалось добиться нулевых показателей по ОДН. Также нормативы, установленные Правительством Санкт-Петербурга, являются усредненными, не учитывают особенности дома, периодичность технического и санитарного обслуживания, а также затраты на коммунальные ресурсы (в частности воду)  по квартирам, которые не сдали показания, а фактически пользуются ресурсом.

При таком способе расчета у Управляющей Компании неизбежно образовывается экономия либо перерасход денежных средств по  коммунальным ресурсам на ОДН. При этом перерасход должен быть оплачен из статьи «содержание общедомового имущества».

Для взаиморасчетов с жителями Управляющей Компанией используется рекомендуемый Правительством Санкт-Петербурга тариф на «содержание общедомового имущества», в котором учитываются затраты на фонд оплаты труда управляющего, технического персонала с налогами, затраты на их обучение и спецодежду, затраты на коврики в парадных и дератизацию подвальных помещений, прилегающей территории и технологических помещений, инструмент и материалы, необходимый для содержания общего имущества в надлежащем состоянии, НО НЕ УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ.

Если Управляющая Компания будет оплачивать перерасход по коммунальным ресурсам, используемые на общедомовые нужды, из статьи «содержание», то Управляющая Компания будет вынуждена оптимизировать расходы за счет снижения заработных плат и/или сокращения количества персонала, качества используемых материалов, снижения периодичности оказания услуг, отказа от определенных услуг, что повлияет на качество проживания и комфорт в доме.

В связи с вышесказанным, Управляющая Компания предлагает  жителям рассмотреть вопрос о переходе на расчет коммунальных ресурсов по их фактическому расходу в соответствии с показателями общедомовых и индивидуальных счетчиков. Тогда начисления за коммунальные ресурсы будут полностью соответствовать их фактическому потреблению, что обеспечит справедливое распределение платы за коммунальные ресурсы.

- Утвердить для проведения общих собраний собственников в многоквартирных домах 32, лит. А и 34 лит.А по   Ириновскому проспекту в Санкт – Петербурге систему электронного голосования «Platido», утвердив ее в качестве администратора указанной системы:

Система «Платидо» - это электронная система, приложение для смартфонов, которое не только упрощает процедуру подачи показаний индивидуальных приборов учета, дает возможность электронно, произвести оплату квитанций, посмотреть новости от Управляющей Компании, подать заявку и создать обсуждение или опрос для своих соседей, но и может стать площадкой для проведения Общих собраний собственников помещений дома.

Возможность онлайн голосований появилась с принятием Федерального закона от 21.07.2014 N 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства". Внесенные поправки начали действовать с момента опубликования федерального закона, но в настоящее время ни одна Управляющая Компания в г. Санкт-Петербурге не  применяет электронную систему на общих собраниях собственников.

Мы же разработали такую систему и предлагаем Вам утвердить ее в качестве платформы для проведения Общих собраний собственников. Управляющая компания уверена в том, что «Платидо» - это только конкурентное преимущество, позволяющее добиться эффективности взаимодействия собственников и представителей коммунальных организаций. Система безопасна. Отметим также, что «Платидо» зарегистрирована, как оператор персональных данных и является абсолютно законной программой. Статьей 47.1  ЖК РФ регламентирована процедура проведения Общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы. Те собственники, которые сомневаются в прозрачности процедуры голосования, могут после него запросить в юридической службе управляющей компании выгрузку истории голосования и убедиться в достоверности данных.

Между тем управляющая компания уточняет, что попытка проверить достоверность итогов голосования общего собрания собственников – ваше законное право.

- Избрать и подтвердить в качестве способа управления многоквартирными домами 32, лит. А и 34 лит.А по   Ириновскому проспекту в Санкт – Петербурге в виде управления управляющей организацией - обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Живи-Восток», ОГРН: 1157847381636, адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д. 4, литера А.

- Утвердить форму договора управления между собственниками и управляющей компанией согласно форме договора, представленной на сайте www.liveservice.spb.ru , а также к материалам к собранию.

С формой договора Вы можете ознакомиться на сайте www.liveservice.spb.ru, а также в диспетчерской службе Вашего дома или, обратившись к Управляющему.

- Установить тарифы и цены на услуги по техническому обслуживанию и управлению, а также периодичность их оказания  в отношении многоквартирных домов 32, лит. А и 34 лит.А по   Ириновскому проспекту в Санкт – Петербурге согласно Приложению  к материалам настоящего собрания.

См. Приложение № 1 и Приложение № 2 , 3 к настоящей пояснительной записке.

- С 01 сентября 2017 года:

а) Включить услугу службы  консьержей   в число оказываемых  для жилых помещений  многоквартирных домов 32, литера А и 34, литера А по Ириновскому пр.  в г. Санкт-Петербурге с включением начислений по данной строке с 01 сентября 2017 года, утвердив следующую стоимость: 7  рублей 66 копеек с квадратного метра в месяц.

б)  Изменить тариф на содержание аварийно-диспетчерской службы  для помещений  домов 32, лит А и 34 лит. А по Ириновскому проспекту в г. Санкт-Петербурге с 4 рублей 11 копеек с квадратного метра в месяц на 2 рубля 10 копеек с квадратного метра в месяц.

в) Изменить тариф на содержание службы  администраторов для жилых и нежилых встроенных помещений домов 32, лит А и 34 лит. А по Ириновскому проспекту в г.Санкт-Петербурге с 4 рублей 84 копейки с квадратного метра в месяц на 4 рубля 08 копеек с квадратного метра в месяц. Включить услугу службы  администраторов  в число оказываемых  в паркинге многоквартирных домов 32, литера А и 34, литера А по Ириновскому пр.  в г. Санкт-Петербурге с включением начислений по данной строке, утвердив следующую стоимость: 4 рубля 08 копеек с квадратного метра в месяц.

См. Приложение № 1 и Приложение № 2,3  к настоящей пояснительной записке.

По просьбе инициативной группы жителей в повестку дня внесен вопрос об изменении стандарта обслуживания, которое коснется следующих услуг:

- предлагается ввести службу консьержей, в функциональные обязанности которых будут входить контроль и управление доступом в парадную, в том числе предотвращение доступа в парадную посторонних лиц, предотвращение противоправных действий, направленных на общедомовую собственность (размещение несанкционированной  рекламы по почтовым ящикам, контроль вноса/выноса материальных ценностей),  обходы дома на предмет обнаружения неисправностей и передача заявок ответственным за эксплуатацию лицам.

Организация работы: рабочее место консьержа будет находиться внутри парадной отдельно в 32  доме и отдельно в 34 доме на 1 этаже в лифт-холле. Количество штатных единиц: 8 человек по 4 человека в каждый дом  с графиком сутки через трое. Представляем Вам расчет тарифа на службу консьержей:

Площадь жилых помещений - 23597,2 кв.м.

Площадь нежилых помещений – 1430,70 кв.м.

Площадь паркинга - 4315,5 кв.м.

Общая площадь: 29 343,4 кв.м.

| Статья расходов | Должность | Кол-во | Оклад | ФОТ | Резерв отпусков | ЕСН 20,2% | ФОТ итого | Спецодежда, материалы | ИТОГО РАСХОДЫ | Тариф проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служба консьержей | Консьерж | 8 | 16 950 | 135 600 | 11 300 | 29 674 | 176 574 | 4 086 | 180 659 | 7,66 |

- предлагается перевести функциональные обязанности приема заявок от жителей и отработки сигналов, приходящих на диспетчерский пульт (в т.ч. аварийных), на консьержей, ликвидировать  как отдельное подразделение аварийно-диспетчерскую службу, при этом ввести в фонд оплаты труда консьержей доплату за указанный функционал.

Площадь жилых помещений - 23597,2 кв.м.

Площадь нежилых помещений – 1430,70 кв.м.

Площадь паркинга - 4315,5 кв.м.

Общая площадь: 29 343,4 кв.м.

| Статья расходов | Должность | Кол-во | Оклад | ФОТ | Резерв отпусков | ЕСН 20,2% | ФОТ итого | Спецодежда, материалы | ИТОГО РАСХОДЫ | Тариф проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служба диспетчеров | Доплата консьержам за функции диспетчера | 4 | 5 650 | 45 200 | 3 767 | 9 891 | 58 858 | 2 673 | 61 531 | 2,10 |

- предлагается оставить службу администраторов (патрульный «ходячий» пост), но включить  в их зону ответственности ПАРКИНГ, соответственно включить услугу службы  администраторов  в число оказываемых  в паркинге дома с включением начислений по данной строке в квитанции для собственников паркинга.

Площадь жилых помещений - 23597,2 кв.м.

Площадь нежилых помещений – 1430,70 кв.м.

Площадь паркинга - 4315,5 кв.м.

Общая площадь: 29343,4 кв.м.

| Статья расходов | Должность | Кол-во | Оклад | ФОТ | Резерв отпусков | ЕСН 20,2% | ФОТ итого | Спецодежда, материалы | ИТОГО РАСХОДЫ | Тариф проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служба охраны | Сотрудник охраны | 4 | 22 600 | 90 400 | 7 533 | 19 783 | 117 716 | 1 937 | 119 653 | 4,08 |

- Определить местом сообщения результатов голосования и решениях, принятых на общем собрании собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Ириновский проспект, дом 32, литера А, - холлы первых этажей и помещение диспетчерской многоквартирного дома.

- Утвердить местом хранения бюллетеней голосования, а также протоколов общих собраний собственников помещений дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Ириновский проспект, дом 32, литера А, - помещение управляющей компании, расположенное по адресу: Санкт – Петербург, Большой Сампсониевский  проспект, дом 4-6, литер А.

Приложение № 1

к Пояснительной записке

к вопросам повестки дня собрания собственников

ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ И ЦЕН НА УСЛУГИ И РАБОТЫ ООО «УК «Живи-Восток»

для владельцев жилых помещений домов, расположенных по адресу:

СПб, Ириновский пр., дом 32, литера А  и дом 34, литера А

|  | Наименование | Ед. измерения (в месяц) | Тариф, действующий ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ | Тариф ПРЕДЛАГАЕМЫЙ С 01 сентября 2017 года В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТА ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Содержание и ремонт жилого помещения | руб./кв.м. | 37,92 | 42,81 |
|  | ● Содержание общего имущества многоквартирного дома | руб./кв.м. | 4,46 | 4,46 |
|  | ● Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | руб./кв.м. | 5,08 | 5,08 |
|  | ● Уборка лестничных клеток | руб./кв.м. | 2,95 | 2,95 |
|  | ● Санитарное содержание придомовой территории | руб./кв.м. | 2,79 | 2,79 |
|  | ● Обслуживание системы видеонаблюдения | руб./кв.м. | 0,69 | 0,69 |
|  | ● Обслуживание системы контроля управления доступом | руб./кв.м. | 0,34 | 0,34 |
|  | ● Обслуживание систем автоматической противопожарной защиты | руб./кв.м. | 0,41 | 0,41 |
|  | ● Обслуживаниеузла учета тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии | руб./кв.м. | 0,81 | 0,81 |
|  | ● Обслуживание, освидетельствование, страхование лифтов | руб./кв.м. | 1,47 | 1,47 |
|  | ● Вывоз твердого бытового мусора и утилизация отходов | руб./кв.м. | 4,50 | 4,50 |
|  | ● Управление многоквартирным домом в том числе: - бухгалтерское и юридическое сопровождение, - административно-хозяйственная работа. | руб./кв.м. | 5,00 | 5,00 |
|  | ● Служба регистрационного учета | руб./кв.м. | 0,45 | 0,45 |
|  | ● Служба охраны | руб./кв.м. | 4,84 | 4,08 |
|  | ● Служба консьержей | руб./кв.м. |  | 7,66 |
|  | ● Аварийно-диспетчерская служба | руб./кв.м. | 4,11 | 2,10 |
|  | ● Вознаграждение за организацию предоставления и оплаты коммунальных услуг | руб./кв.м. | 0,02 | 0,02 |
| II. | Прочие услуги |  |  |  |
|  | ● Обслуживание системы коллективного приема телевидения | руб./отвод | 120,00 |  |
|  | ● Прочие (могут быть включены иные виды услуг, а также платежи на основании договора либо решения, принятого на общем собрании) |  |  |  |

ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ И ЦЕН НА УСЛУГИ И РАБОТЫ ООО «УК «Живи-Восток»

для владельцев нежилых помещений домов, расположенных по адресу:

СПб, Ириновский пр., дом 32, литера А  и дом 34, литера А

|  | Наименование | Ед. измерения (в месяц) | Тариф, действующий ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ | Тариф ПРЕДЛАГАЕМЫЙ С 01 сентября 2017 года В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТА ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Содержание и ремонт нежилого помещения | руб./кв.м. | 34,55 | 31,78 |
|  | ● Содержание общего имущества многоквартирного дома | руб./кв.м. | 4,46 | 4,46 |
|  | ● Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | руб./кв.м. | 5,08 | 5,08 |
|  | ● Санитарное содержание придомовой территории | руб./кв.м. | 2,79 | 2,79 |
|  | ● Обслуживание системы видеонаблюдения | руб./кв.м. | 0,69 | 0,69 |
|  | ● Обслуживание системы контроля управления доступом | руб./кв.м. | 0,34 | 0,34 |
|  | ● Обслуживание систем автоматической противопожарной защиты | руб./кв.м. | 0,41 | 0,41 |
|  | ● Эксплуатация приборов учета тепловой энергии,холодной воды, электрической энергии | руб./кв.м. | 0,81 | 0,81 |
|  | ● Вывоз твердого бытового мусора и утилизация отходов | руб./кв.м. | 6,00 | 6,00 |
|  | ● Управление многоквартирным домом в том числе: - бухгалтерское и юридическое сопровождение, - административно-хозяйственная работа. | руб./кв.м. | 5,00 | 5,00 |
|  | ● Служба охраны | руб./кв.м. | 4,84 | 4,08 |
|  | ● Аварийно-диспетчерская служба | руб./кв.м. | 4,11 | 2,10 |
|  | ● Вознаграждение за организацию предоставления и оплаты коммунальных услуг | руб./кв.м. | 0,02 | 0,02 |
| II. | Прочие услуги |  |  |  |
|  | ● Прочие (могут быть включены иные виды услуг, а также платежи на основании договора либо решения, принятого на общем собрании) |  |  |  |

ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ И ЦЕН НА УСЛУГИ И РАБОТЫ ООО «УК «Живи-Восток»

для владельцев машиномест в паркинге домов, расположенных по адресу:

СПб, Ириновский пр., дом 32, литера А  и дом 34, литера А

|  | Наименование | Ед. измерения (в месяц) | Тариф, действующий ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ | Тариф ПРЕДЛАГАЕМЫЙ С 01 сентября 2017 года В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТА ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Содержание и ремонт машиноместа | руб./мм | 36,36 | 38,43 |
|  | ● Содержание общего имущества многоквартирного дома | руб./м2 | 4,46 | 4,46 |
|  | ● Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | руб./м2 | 5,08 | 5,08 |
|  | ● Уборка территории автостоянки | руб./м2 | 8,17 | 8,17 |
|  | ● Обслуживание системы видеонаблюдения | руб./м2 | 0,69 | 0,69 |
|  | ● Обслуживание системы контроля управления доступом | руб./м2 | 0,34 | 0,34 |
|  | ● Обслуживание систем автоматической противопожарной защиты | руб./м2 | 1,25 | 1,25 |
|  | ● Обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции | руб./м2 | 1,24 | 1,24 |
|  | ● Обслуживание подъемно-секционных ворот | руб./м2 | 4,62 | 4,62 |
|  | ● Эксплуатация приборов учета электрической энергии, хол. воды, тепл. Энергии | руб./м2 | 0,81 | 0,81 |
|  | ● Вывоз твердого бытового мусора и утилизация отходов | руб./м2 | 0,59 | 0,59 |
|  | ● Управление многоквартирным домом в том числе: - бухгалтерское и юридическое сопровождение, - административно-хозяйственная работа. | руб./м2 | 5,00 | 5,00 |
|  | ● Служба охраны | руб./м2 | 0,00 | 4,08 |
|  | ● Аварийно-диспетчерская служба | руб./м2 | 4,11 | 2,10 |
| II. | Прочие услуги |  |  |  |
|  | ● Прочие (могут быть включены иные виды услуг, а также платежи на основании договора либо решения, принятого на общем собрании) |  |  |  |

Приложение № 2

к Пояснительной записке

к вопросам повестки дня собрания собственников

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ РАЗНОГО ТИПА ПОМЕЩЕНИЙ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРН ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ИРИНОВСКИЙ ПРОМПЕКТ, ДОМ 32 ЛИТЕРА А И ДОМ 34 ЛИТЕРА А

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА (ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)

|  | Виды работ (услуг) | Периодичность (количество в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |  |
| 1.1 | Содержание общего имущества жилого дома (работы выполняются только при обнаружении соответствующих недостатков) |  |
| 1.1.1 | Стены и фасады |  |
|  | Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |
|  | Удаление элементов декора, представляющих опасность | по мере необходимости |
|  | Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укреплённых домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |
|  | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |
|  | Покраска фасада (частичная покраска фасада) | По мере необходимости (за исключением работ по капитальному ремонту фасада) |
| 1.1.2 | Крыши и водосточные системы |  |
|  | Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка водостока от засорения | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен наружного водостока; промазка образовавшихся свищей мастиками | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.1.3 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Укрепление, регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |
|  | Установка, укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |
|  | Утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |
| 1.1.4 | Внешнее благоустройство |  |
|  | Вывеска, снятие, укрепление фасадных табличек | по мере необходимости |
|  | Закрытие и раскрытие продухов | 1 раз год |
|  | Установка и окраска урн, решетчатых ограждений, ворот | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями | по графику регламентных работ |
|  | Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 раз в год |
| 1.2 | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома |  |
| 1.2.1 | Центральное отопление |  |
|  | Консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Регулировка кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Регулировка и набивка сальников | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Уплотнение сгонов | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Очистка от накипи запорной арматуры | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |
|  | Очистка грязевиков воздухосборников | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |
|  | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |
|  | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |
| 1.2.2 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических помещениях | по мере необходимости |
|  | Уплотнение сгонов | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |
|  | Консервация и расконсервация поливочной системы | 1 раз в год |
|  | Утепление трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Прочистка дренажных систем | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |
|  | Проветривание канализационных колодцев | 1 раз в год |
|  | Прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев | 1 раза в год |
|  | Прочистка ливневой, дворовой канализационной сети | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год |
|  | Устранение течи санитарно-технических приборов в технических помещениях | по мере необходимости |
|  | Утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |
| 1.2.3 | Электроснабжение |  |
|  | Замена перегоревших электроламп | По мере необходимости |
|  | Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |
|  | Протяжка электрических контактов в щитах | 1 раз в год |
|  | Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |
|  | Обеспыливание электрооборудования | 2 раза в год |
|  | Замеры сопротивления изоляции электрооборудования | 1 раз в 3 года |
|  | Измерение температуры электрических контактов с помощью пирометра | 1 раз в неделю |
| 1.3 | Аварийное обслуживание |  |
| 1.3.1 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | Ремонт и замена сгонов, фитингов на трубопроводе, ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Установка бандажей на трубопроводе | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Смена небольших участков трубопровода (до 2 м) | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ликвидация засора канализации внутри дома | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Заделка свищей и зачеканка раструбов | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с устранением засора или течи | в рабочее время – не позднее 12 часов, в не рабочее время – не позднее суток, за исключением сложного ремонта |
|  | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода | в рабочее время – не позднее 12 часов, в не рабочее время – не позднее суток, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.2 | Центральное отопление |  |
|  | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе, ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | в рабочее время – немедленно, в нерабочее время – в течение 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | в рабочее время - немедленно, в нерабочее время – в течение 12 часов |
|  | Смена небольших участков трубопровода (до 2 м) | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта в не рабочее время – не позднее 12 часов |
|  | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | в рабочее время – не позднее 12 часов, в не рабочее время – не позднее суток, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.3 | Электроснабжение |  |
|  | Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети: - внешние линии электроснабжения - внутридомовая электрическая сеть | - при наличии переключателей кабелей на вводе в дом в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом -в рабочее время - в течение 4 часов в нерабочее время – в течение 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта, в нерабочее время – в течение 4 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ремонт электрощитов | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта, в нерабочее время – в течение 4 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.4 | Аварийный ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) | незамедлительно, не более 3 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.5 | Аварийный ремонт общедомовых систем коллективного приема телевидения (антенн) | не более 3 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.6 | Аварийный ремонт объединенных диспетчерских систем (ОДС) | не более 12 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.7 | Аварийный ремонт индивидуального теплового пункта (ИТП) | не более 8 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.8 | Аварийный ремонт коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ) | не более 15 дней, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.9 | Аварийный ремонт повысительных насосных станций | не более 3 часов без замены насоса не более 8 часов при замене насоса, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.10 | Сопутствующие работы при ликвидации аварий |  |
|  | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | в рабочее время –немедленно, в не рабочее время – не позднее 2 часов |
| 1.4 | Обслуживание слаботочных систем |  |
|  | Обслуживание переговорно-замочного устройства (ПЗУ) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание систем автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание системы контроля доступа и видеонаблюдения территории | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание общедомовых систем коллективного приема телевидения (антенн) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание объединенных диспетчерских систем (ОДС) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание автоматических ворот | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание систем противопожарного водоснабжения (ОСВП) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание системы контроля управления доступом (СКУД) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание радиоточки | по мере необходимости |
|  | Обслуживание внутридомовой системы оповещения МЧС | 1 раз в месяц |
| 1.5 | Обслуживание индивидуальных технических устройств и сложных инженерных систем |  |
|  | Техническое обслуживание, регулировка и наладка систем автоматического управления индивидуального теплового пункта (ИТП) | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ) | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание повысительных насосных станций | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание узла учета холодной воды, горячей воды и электроэнергии | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание лифтов | 1 раз в месяц |
|  | Освидетельствование и страхование лифтов | 1 раз в год |
| 2 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |  |
| 2.1 | Фундаменты |  |
|  | - заделка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен, поврежденных участков гидроизоляции; - устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки; - ремонт просевшей отмостки (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Устройство и ремонт вентиляционных продухов | по мере необходимости |
|  | Восстановление приямков, входов в подвалы | по мере необходимости |
| 2.2 | Стены и фасады |  |
|  | Заделка трещин,отверстий, расшивка швов, герметизация стыков, утепление промерзающих участков стен во вспомогательных помещениях, восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных элементов | по мере необходимости |
| 2.3 | Перекрытия |  |
|  | Заделка швов в стыках сборных перекрытий, заделка выбоин и трещин (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.4 | Крыши |  |
|  | - все виды работ по устранению неисправностей кровли, включая все элементы: примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, козырьки над трубами и пр.; - замена водосточных труб (кроме полной замены и за исключением других случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Ремонт слуховых окон и выходов на крыши | по мере необходимости |
| 2.5 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных проемах | по мере необходимости |
|  | Замена сломанных доводчиков пружин, упоров | по мере необходимости |
|  | Смена оконных и дверных приборов | по мере необходимости |
| 2.6 | Полы |  |
|  | Замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к обязательному имуществу дома (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.7 | Внутренняя отделка и ремонт входных зон |  |
|  | Восстановление штукатурки стен и потолков, облицовки стен и полов отдельными участками (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах и т.п.) | по мере необходимости |
|  | Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок, замена отдельных ступеней, проступей, подступенков (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Частичная замена и укрепление металлических перил | по мере необходимости |
|  | Заделка выбоин, трещин, восстановление гидроизоляции крылец (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Окраска стен входных зон | по мере необходимости |
| 2.8 | Центральное отопление |  |
|  | - Замена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры, водоразборных кранов, расширительных баков; - Ремонт циркуляционных, повысительных насосов, воздушных кранов, фитингов (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Замена контрольно-измерительных приборов | согласно техническому регламенту |
|  | Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Укрепление трубопровода | по мере необходимости |
| 2.9 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | - Замена отдельных участков трубопроводов, запорно-регулировочной арматуры, водоразборных кранов, сифонов, трапов, фитингов, расширительных баков; - Ремонт циркуляционных, повысительных насосов; - Уплотнение соединений (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Прочистка ливневой и дворовой канализации, дренажа | по мере необходимости |
|  | Укрепление трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Замена контрольно-измерительных приборов | согласно техническому регламенту |
| 2.10 | Электроснабжение и электротехнические устройства |  |
|  | Замена неисправных участков электрической сети здания (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) | по мере необходимости |
|  | Замена светильников | по мере необходимости |
|  | Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, вводно-распределительных устройств, щитов | по мере необходимости |
|  | Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.11 | Вентиляция |  |
|  | Устранение засоров вентиляционных шахт | по мере необходимости |
| 2.12 | Внешнее благоустройство |  |
|  | Замена, ремонт элементов оборудования детских игровых, спортивных площадок, площадок для отдыха, мусорных площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д. (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 3 | УБОРКА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |  |
|  | Мытье входных холлов первых этажей | 2 раза в день |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей черных лестниц | 4 раза в месяц |
|  | Мытье лифт-холла выше первого этажа | 2 раза в неделю |
|  | Мытье межквартирных коридоров, пылеудаление с горизонтальных поверхностей на этажах | 2 раза в неделю |
|  | Влажная уборка пола кабины лифта, протирка стен лифта, зеркал лифта | 1 раз в день |
|  | Влажная уборка поверхности плафонов | 1 раз в неделю |
|  | Подметание межквартирных коридоров, удаление мелкого мусора, пылеудаление с горизонтальных поверхностей на этажах | 2 раза в неделю |
|  | Уборка мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов (при работе мусоропровода) | 2 раза в неделю |
|  | Влажная уборка переходных лоджий (в теплый период) | 1 раз в месяц |
|  | Сухая уборка переходных лоджий (в холодный период) | 1 раз в месяц |
|  | Влажная протирка дверей шахты лифта (на этажах) | 2 раза в неделю |
|  | Удаление механических загрязнений с поверхностей | 2 раза в неделю |
|  | Мытье окон в местах общего пользования | 2 раза в год |
|  | Мытье пола и пылеудаление с горизонтальных поверхностей, а также уборка санузлов в помещениях диспетчера, помещениях охраны и помещениях Управляющей компании | 1 раз в день |
|  | Пылеудаление со стен | 1 раз в год |
|  | Уборка технических помещений дома | не реже 1 раз в квартал |
|  | Влажная протирка дверей, отопительных приборов, подоконников | 2 раза в год |
| 4 | ВЫВОЗ ТВЕРДОГО БЫТОВОГО МУСОРА |  |
|  | Вывоз твердого бытового мусора и утилизация отходов | по мере накопления |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.) | по мере накопления |
| 5 | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |
|  | Уборка площадки перед входом в парадные | 1 раз в день |
|  | Очистка металлической решетки и приямка | 4 раза в месяц |
|  | Подметание снега ручное | по мере необходимости |
|  | Сдвигание снега ручное | по мере необходимости |
|  | Пескопосыпка ручная | по мере необходимости |
|  | Посыпка территории противогололедными материалами (реагент) | по мере необходимости |
|  | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в день |
|  | Подметание территории в летний период | 1 раз в день |
|  | Уборка мусора с газонов зимой | 1 раз в день |
|  | Уборка мусора с газонов летом | 1 раз в день |
|  | Выкашивание газонов | 2 раза в месяц |
|  | Уборка скошенной травы | 2 раза в месяц |
|  | Уборка контейнерных площадок | 1 раз день |
|  | Полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, полив зеленых насаждений | по мере необходимости |
|  | Поливка газонов (в теплый период) | по мере необходимости |
|  | Работы по очистке от мусора и промывке урн | по мере необходимости |
|  | Помывка урн в теплый сезон | 2 раза в месяц |
|  | Дератизация | 2 раза в месяц |
|  | Дезинсекция | 1 раз в месяц |
| 6 | УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ |  |
| 6.1 | Услуги центра по работе с клиентами |  |
|  | Прием телефонных и электронных сообщений клиентов, выдача консультаций | ежедневно |
|  | Подготовка и направление ответов на устные, письменные обращения клиентов | ответ на письменные обращения предоставляется в течение 20 рабочих дней после регистрации обращения в офисе, ответ на электронные обращения – не позднее 3 рабочих дней с момента получения |
|  | Подготовка и проведение общих собраний собственников помещений | раз в год |
|  | Проведение переговоров и заключение договоров оказания услуг между управляющей компанией и собственниками помещений | еженедельно |
|  | Претензионная работа с должниками, досудебное взыскание задолженности | раз в месяц |
|  | Подготовка и проведение опросов о состоянии качества оказания услуг | раз в год |
|  | Выездной контроль качества оказания услуг на объектах управления | еженедельно |
|  | Проведение личного приема клиентов, урегулирование разногласий | по мере необходимости |
|  | Поддержка деловых контактов с инициативными группами собственников, Советами МКД | еженедельно |
|  | Размещение и поддержка актуальной информации на сайте, в социальных сетях, инфостендах | ежедневно |
|  | Анализ, разработка и внедрение новых процедур по повышению качества предоставления услуг | по мере необходимости |
| 6.2 | Услуги расчетного центра |  |
|  | Ведение бухгалтерского и налогового учетов юридического лица, производство расчетов | ежедневно |
|  | Сбор, анализ и предоставление отчетов акционерам и собственникам помещений | по мере необходимости |
|  | Производство начислений квартирной платы, расчет льгот, выдача финансовых справок | 1 раз в месяц |
|  | Проведение личных приемов собственников по вопросам начисления квартирной платы | 2 раза в неделю |
|  | Производства закупок услуг, расходных материалов, запасных частей и оборудования | по мере необходимости |
| 6.3 | Услуги юридического отдела |  |
|  | Разработка договоров с контрагентами, контроль соблюдения договорных обязательств | по мере необходимости |
|  | Представление интересов управляющей компаний в судах | по мере необходимости |
|  | Представление интересов управляющей компаний в контролирующих органах исполнительной власти | по мере необходимости |
|  | Представление интересов собственников помещений по возмещению ущерба страховыми компаниями | по мере необходимости |
|  | Предоставление правовых консультаций собственникам и объединениям собственников помещений | по мере необходимости |
|  | Судебное взыскание задолженности собственников помещений перед управляющей компанией | по мере необходимости |
| 6.4 | Услуги отдела по работе с персоналом |  |
|  | Поиск, прием и увольнение персонала для объектов управления, кадровое делопроизводство | ежедневно |
|  | Проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности | 1 раз в месяц |
|  | Организация обучения персонала процедурам исполнения стандартов обслуживания | по мере необходимости |
| 6.5 | Услуги службы технической эксплуатации |  |
|  | Организация текущего обслуживания и текущего ремонта инженерных систем многоквартирного дома, приемка качества выполнения работ | ежедневно |
|  | Прием инженерных систем новых объектов, текущий мониторинг состояния конструкций, узлов и соединений | по мере необходимости |
|  | Заключение прямых договоров на поставку коммунальных услуг, сопровождение исполнения договоров | по мере необходимости |
|  | Выдача консультаций по устройству инженерных систем внутри помещений собственников, технический надзор за качеством проведения работ | по мере необходимости |
|  | Организация и контроль мероприятий по исполнению гарантийных обязательств застройщиков | по мере необходимости |
|  | Организация и контроль исполнения противопожарных мероприятий, обучение персонала | по мере необходимости |
|  | Руководство выездными инженерными группами по обслуживанию и ремонту тепловых, слаботочных систем, систем электроснабжения зданий | ежедневно |
| 7 | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ |  |
|  | Вознаграждение Управляющей Компании (Общества) в рамках осуществляемой деятельности по предоставлению коммунальных услуг собственникам, а также расчетам с энерго-, тепло-, водоснабжающими и др. организациями за предоставленные коммунальные услуги в соответствии с целью деятельности Общества (для корректности отражения и уплаты налога на прибыль) | ежемесячно |
| 8 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |  |
| 8.1 | Служба регистрационного учета |  |
|  | Регистрация граждан по месту жительства и снятие граждан с регистрационного учета | 2 раза в неделю |
|  | Выдача следующих видов документов: -Форма справки о регистрации (№9); -Форма характеристики жилого помещения (№7); -Форма справки о снятии с регистрации некоторых категорий граждан (№12) | 2 раза в неделю |
| 8.2 | Аварийно-диспетчерская служба |  |
|  | Прием заявок, заявлений от жильцов, в т.ч. по гарантийным обязательствам Застройщика, их обработка и доведение до исполнителя | круглосуточно |
|  | Контроль работы диспетчерских систем жилого комплекса, прием и обработка сигналов, поступающих на диспетчерский пульт | круглосуточно |
| 8.3 | Служба охраны |  |
|  | Обеспечение установленного порядка и пропускного режима на объекте | круглосуточно |
|  | Пресечение преступлений против охраняемой собственности, предупреждение чрезвычайных происшествий | круглосуточно |

СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА (ДЛЯ НЕЖИЛЫХ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)

|  | Виды работ (услуг) | Периодичность (количество в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |  |
| 1.1 | Содержание общего имущества жилого дома (работы выполняются только при обнаружении соответствующих недостатков) |  |
| 1.1.1 | Стены и фасады |  |
|  | Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |
|  | Удаление элементов декора, представляющих опасность | по мере необходимости |
|  | Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укреплённых домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |
|  | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |
| 1.1.2 | Крыши и водосточные системы |  |
|  | Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка водостока от засорения | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен наружного водостока; промазка образовавшихся свищей мастиками | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.1.3 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Укрепление, регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |
|  | Установка, укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |
|  | Утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |
| 1.1.4 | Внешнее благоустройство |  |
|  | Вывеска, снятие, укрепление фасадных табличек | по мере необходимости |
|  | Закрытие и раскрытие продухов | 1 раз год |
|  | Установка и окраска урн, решетчатых ограждений, ворот | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями | по графику регламентных работ |
|  | Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 раз в год |
| 1.2 | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома |  |
| 1.2.1 | Центральное отопление |  |
|  | Консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Регулировка кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Регулировка и набивка сальников | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Уплотнение сгонов | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Очистка от накипи запорной арматуры | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |
|  | Очистка грязевиков воздухосборников | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |
|  | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |
|  | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |
| 1.2.2 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических помещениях | по мере необходимости |
|  | Уплотнение сгонов | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |
|  | Консервация и расконсервация поливочной системы | 1 раз в год |
|  | Утепление трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Прочистка дренажных систем | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |
|  | Проветривание канализационных колодцев | 1 раз в год |
|  | Прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев | 1 раза в год |
|  | Прочистка ливневой, дворовой канализационной сети | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год |
|  | Устранение течи санитарно-технических приборов в технических помещениях | по мере необходимости |
|  | Утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |
| 1.2.3 | Электроснабжение |  |
|  | Замена перегоревших электроламп | По мере необходимости |
|  | Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |
|  | Протяжка электрических контактов в щитах | 1 раз в год |
|  | Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |
|  | Обеспыливание электрооборудования | 2 раза в год |
|  | Замеры сопротивления изоляции электрооборудования | 1 раз в 3 года |
|  | Измерение температуры электрических контактов с помощью пирометра | 1 раз в неделю |
| 1.3 | Аварийное обслуживание |  |
| 1.3.1 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | Ремонт и замена сгонов, фитингов на трубопроводе, ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Установка бандажей на трубопроводе | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Смена небольших участков трубопровода (до 2 м) | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ликвидация засора канализации внутри дома | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Заделка свищей и зачеканка раструбов | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с устранением засора или течи | в рабочее время – не позднее 12 часов, в не рабочее время – не позднее суток, за исключением сложного ремонта |
|  | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода | в рабочее время – не позднее 12 часов, в не рабочее время – не позднее суток, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.2 | Центральное отопление |  |
|  | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе, ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | в рабочее время – немедленно, в нерабочее время – в течение 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | в рабочее время - немедленно, в нерабочее время – в течение 12 часов |
|  | Смена небольших участков трубопровода (до 2 м) | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта в не рабочее время – не позднее 12 часов |
|  | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | в рабочее время – не позднее 12 часов, в не рабочее время – не позднее суток, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.3 | Электроснабжение |  |
|  | Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети: - внешние линии электроснабжения - внутридомовая электрическая сеть | - при наличии переключателей кабелей на вводе в дом в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом -в рабочее время - в течение 4 часов в нерабочее время – в течение 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта, в нерабочее время – в течение 4 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ремонт электрощитов | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта, в нерабочее время – в течение 4 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.4 | Аварийный ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) | незамедлительно, не более 3 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.5 | Аварийный ремонт общедомовых систем коллективного приема телевидения (антенн) | не более 3 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.6 | Аварийный ремонт объединенных диспетчерских систем (ОДС) | не более 12 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.7 | Аварийный ремонт индивидуального теплового пункта (ИТП) | не более 8 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.8 | Аварийный ремонт коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ) | не более 15 дней, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.9 | Аварийный ремонт повысительных насосных станций | не более 3 часов без замены насоса не более 8 часов при замене насоса, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.10 | Сопутствующие работы при ликвидации аварий |  |
|  | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | в рабочее время –немедленно, в не рабочее время – не позднее 2 часов |
| 1.4 | Обслуживание слаботочных систем |  |
|  | Обслуживание переговорно-замочного устройства (ПЗУ) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание систем автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание системы контроля доступа и видеонаблюдения территории | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание общедомовых систем коллективного приема телевидения (антенн) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание объединенных диспетчерских систем (ОДС) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание автоматических ворот | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание систем противопожарного водоснабжения (ОСВП) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание системы контроля управления доступом (СКУД) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание радиоточки | по мере необходимости |
|  | Обслуживание внутридомовой системы оповещения МЧС | 1 раз в месяц |
| 1.5 | Обслуживание индивидуальных технических устройств и сложных инженерных систем |  |
|  | Техническое обслуживание, регулировка и наладка систем автоматического управления индивидуального теплового пункта (ИТП) | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ) | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание повысительных насосных станций | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание узла учета холодной воды, горячей воды и электроэнергии | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание лифтов | 1 раз в месяц |
|  | Освидетельствование и страхование лифтов | 1 раз в год |
| 2 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |  |
| 2.1 | Фундаменты |  |
|  | - заделка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен, поврежденных участков гидроизоляции; - устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки; - ремонт просевшей отмостки (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Устройство и ремонт вентиляционных продухов | по мере необходимости |
|  | Восстановление приямков, входов в подвалы | по мере необходимости |
| 2.2 | Стены и фасады |  |
|  | Заделка трещин,отверстий, расшивка швов, герметизация стыков, утепление промерзающих участков стен во вспомогательных помещениях, восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных элементов | по мере необходимости |
| 2.3 | Перекрытия |  |
|  | Заделка швов в стыках сборных перекрытий, заделка выбоин и трещин (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.4 | Крыши |  |
|  | - все виды работ по устранению неисправностей кровли, включая все элементы: примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, козырьки над трубами и пр.; - замена водосточных труб (кроме полной замены и за исключением других случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Ремонт слуховых окон и выходов на крыши | по мере необходимости |
| 2.5 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных проемах | по мере необходимости |
|  | Замена сломанных доводчиков пружин, упоров | по мере необходимости |
|  | Смена оконных и дверных приборов | по мере необходимости |
| 2.6 | Полы |  |
|  | Замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к обязательному имуществу дома (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.7 | Внутренняя отделка и ремонт входных зон |  |
|  | Восстановление штукатурки стен и потолков, облицовки стен и полов отдельными участками (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах и т.п.) | по мере необходимости |
|  | Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок, замена отдельных ступеней, проступей, подступенков (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Частичная замена и укрепление металлических перил | по мере необходимости |
|  | Заделка выбоин, трещин, восстановление гидроизоляции крылец (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Окраска стен входных зон | по мере необходимости |
| 2.8 | Центральное отопление |  |
|  | - Замена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры, водоразборных кранов, расширительных баков; - Ремонт циркуляционных, повысительных насосов, воздушных кранов, фитингов (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Замена контрольно-измерительных приборов | согласно техническому регламенту |
|  | Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Укрепление трубопровода | по мере необходимости |
| 2.9 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | - Замена отдельных участков трубопроводов, запорно-регулировочной арматуры, водоразборных кранов, сифонов, трапов, фитингов, расширительных баков; - Ремонт циркуляционных, повысительных насосов; - Уплотнение соединений (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Прочистка ливневой и дворовой канализации, дренажа | по мере необходимости |
|  | Укрепление трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Замена контрольно-измерительных приборов | согласно техническому регламенту |
| 2.10 | Электроснабжение и электротехнические устройства |  |
|  | Замена неисправных участков электрической сети здания (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) | по мере необходимости |
|  | Замена светильников | по мере необходимости |
|  | Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, вводно-распределительных устройств, щитов | по мере необходимости |
|  | Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.11 | Вентиляция |  |
|  | Устранение засоров вентиляционных шахт | по мере необходимости |
| 2.12 | Внешнее благоустройство |  |
|  | Замена, ремонт элементов оборудования детских игровых, спортивных площадок, площадок для отдыха, мусорных площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д. (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 3 | ВЫВОЗ ТВЕРДОГО БЫТОВОГО МУСОРА |  |
|  | Вывоз твердого бытового мусора и утилизация отходов | по мере накопления |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.) | по мере накопления |
| 4 | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |
|  | Уборка площадки перед входом | 1 раз в день |
|  | Подметание снега ручное | по мере необходимости |
|  | Сдвигание снега ручное | по мере необходимости |
|  | Пескопосыпка ручная | по мере необходимости |
|  | Посыпка территории противогололедными материалами (реагент) | по мере необходимости |
|  | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в день |
|  | Подметание территории в летний период | 1 раз в день |
|  | Уборка мусора с газонов зимой | 1 раз в день |
|  | Уборка мусора с газонов летом | 1 раз в день |
|  | Выкашивание газонов | 2 раза в месяц |
|  | Уборка скошенной травы | 2 раза в месяц |
|  | Уборка контейнерных площадок | 1 раз день |
|  | Полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, полив зеленых насаждений | по мере необходимости |
|  | Поливка газонов (в теплый период) | по мере необходимости |
|  | Работы по очистке от мусора и промывке урн | по мере необходимости |
|  | Помывка урн в теплый сезон | 2 раза в месяц |
|  | Дератизация | 2 раза в месяц |
|  | Дезинсекция | 1 раз в месяц |
| 5 | УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ |  |
| 5.1 | Услуги центра по работе с клиентами |  |
|  | Прием телефонных и электронных сообщений клиентов, выдача консультаций | ежедневно |
|  | Подготовка и направление ответов на устные, письменные обращения клиентов | ответ на письменные обращения предоставляется в течение 20 рабочих дней после регистрации обращения в офисе, ответ на электронные обращения – не позднее 3 рабочих дней с момента получения |
|  | Подготовка и проведение общих собраний собственников помещений | раз в год |
|  | Проведение переговоров и заключение договоров оказания услуг между управляющей компанией и собственниками помещений | еженедельно |
|  | Претензионная работа с должниками, досудебное взыскание задолженности | раз в месяц |
|  | Подготовка и проведение опросов о состоянии качества оказания услуг | раз в год |
|  | Выездной контроль качества оказания услуг на объектах управления | еженедельно |
|  | Проведение личного приема клиентов, урегулирование разногласий | по мере необходимости |
|  | Поддержка деловых контактов с инициативными группами собственников, Советами МКД | еженедельно |
|  | Размещение и поддержка актуальной информации на сайте, в социальных сетях, инфостендах | ежедневно |
|  | Анализ, разработка и внедрение новых процедур по повышению качества предоставления услуг | по мере необходимости |
| 5.2 | Услуги расчетного центра |  |
|  | Ведение бухгалтерского и налогового учетов юридического лица, производство расчетов | ежедневно |
|  | Сбор, анализ и предоставление отчетов акционерам и собственникам помещений | по мере необходимости |
|  | Производство начислений квартирной платы, расчет льгот, выдача финансовых справок | 1 раз в месяц |
|  | Проведение личных приемов собственников по вопросам начисления квартирной платы | 2 раза в неделю |
|  | Производства закупок услуг, расходных материалов, запасных частей и оборудования | по мере необходимости |
| 5.3 | Услуги юридического отдела |  |
|  | Разработка договоров с контрагентами, контроль соблюдения договорных обязательств | по мере необходимости |
|  | Представление интересов управляющей компаний в судах | по мере необходимости |
|  | Представление интересов управляющей компаний в контролирующих органах исполнительной власти | по мере необходимости |
|  | Представление интересов собственников помещений по возмещению ущерба страховыми компаниями | по мере необходимости |
|  | Предоставление правовых консультаций собственникам и объединениям собственников помещений | по мере необходимости |
|  | Судебное взыскание задолженности собственников помещений перед управляющей компанией | по мере необходимости |
| 5.4 | Услуги отдела по работе с персоналом |  |
|  | Поиск, прием и увольнение персонала для объектов управления, кадровое делопроизводство | ежедневно |
|  | Проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности | 1 раз в месяц |
|  | Организация обучения персонала процедурам исполнения стандартов обслуживания | по мере необходимости |
| 5.5 | Услуги службы технической эксплуатации |  |
|  | Организация текущего обслуживания и текущего ремонта инженерных систем многоквартирного дома, приемка качества выполнения работ | ежедневно |
|  | Прием инженерных систем новых объектов, текущий мониторинг состояния конструкций, узлов и соединений | по мере необходимости |
|  | Заключение прямых договоров на поставку коммунальных услуг, сопровождение исполнения договоров | по мере необходимости |
|  | Выдача консультаций по устройству инженерных систем внутри помещений собственников, технический надзор за качеством проведения работ | по мере необходимости |
|  | Организация и контроль мероприятий по исполнению гарантийных обязательств застройщиков | по мере необходимости |
|  | Организация и контроль исполнения противопожарных мероприятий, обучение персонала | по мере необходимости |
|  | Руководство выездными инженерными группами по обслуживанию и ремонту тепловых, слаботочных систем, систем электроснабжения зданий | ежедневно |
| 6 | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ |  |
|  | Вознаграждение Управляющей Компании (Общества) в рамках осуществляемой деятельности по предоставлению коммунальных услуг собственникам, а также расчетам с энерго-, тепло-, водоснабжающими и др. организациями за предоставленные коммунальные услуги в соответствии с целью деятельности Общества (для корректности отражения и уплаты налога на прибыль) | ежемесячно |
| 7 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |  |
| 7.1 | Аварийно-диспетчерская служба |  |
|  | Прием заявок, заявлений от жильцов, в т.ч. по гарантийным обязательствам Застройщика, их обработка и доведение до исполнителя | круглосуточно |
|  | Контроль работы диспетчерских систем жилого комплекса, прием и обработка сигналов, поступающих на диспетчерский пульт | круглосуточно |
| 7.2 | Служба охраны |  |
|  | Обеспечение установленного порядка и пропускного режима на объекте | круглосуточно |
|  | Пресечение преступлений против охраняемой собственности, предупреждение чрезвычайных происшествий | круглосуточно |

СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА (ДЛЯ ПАРКИНГА)

|  | Виды работ (услуг) | Периодичность (количество в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |  |
| 1.1 | Содержание общего имущества жилого дома (работы выполняются только при обнаружении соответствующих недостатков) |  |
| 1.1.1 | Стены и фасады |  |
|  | Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |
|  | Удаление элементов декора, представляющих опасность | по мере необходимости |
|  | Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укреплённых домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |
|  | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |
|  | Покраска фасада (частичная покраска фасада) | По мере необходимости (за исключением работ по капитальному ремонту фасада) |
| 1.1.2 | Крыши и водосточные системы |  |
|  | Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка водостока от засорения | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен наружного водостока; промазка образовавшихся свищей мастиками | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.1.3 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Укрепление, регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |
|  | Установка, укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |
|  | Утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |
| 1.1.4 | Внешнее благоустройство |  |
|  | Вывеска, снятие, укрепление фасадных табличек | по мере необходимости |
|  | Закрытие и раскрытие продухов | 1 раз год |
|  | Установка и окраска урн, решетчатых ограждений, ворот | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями | по графику регламентных работ |
|  | Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 раз в год |
| 1.2 | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома |  |
| 1.2.1 | Центральное отопление |  |
|  | Консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Регулировка кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Регулировка и набивка сальников | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Уплотнение сгонов | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Очистка от накипи запорной арматуры | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |
|  | Очистка грязевиков воздухосборников | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |
|  | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |
|  | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |
| 1.2.2 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических помещениях | по мере необходимости |
|  | Уплотнение сгонов | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |
|  | Консервация и расконсервация поливочной системы | 1 раз в год |
|  | Утепление трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Прочистка дренажных систем | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |
|  | Проветривание канализационных колодцев | 1 раз в год |
|  | Прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев | 1 раза в год |
|  | Прочистка ливневой, дворовой канализационной сети | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год |
|  | Устранение течи санитарно-технических приборов в технических помещениях | по мере необходимости |
|  | Утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |
| 1.2.3 | Электроснабжение |  |
|  | Замена перегоревших электроламп | По мере необходимости |
|  | Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |
|  | Протяжка электрических контактов в щитах | 1 раз в год |
|  | Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |
|  | Обеспыливание электрооборудования | 2 раза в год |
|  | Замеры сопротивления изоляции электрооборудования | 1 раз в 3 года |
|  | Измерение температуры электрических контактов с помощью пирометра | 1 раз в неделю |
| 1.3 | Аварийное обслуживание |  |
| 1.3.1 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | Ремонт и замена сгонов, фитингов на трубопроводе, ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Установка бандажей на трубопроводе | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Смена небольших участков трубопровода (до 2 м) | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ликвидация засора канализации внутри дома | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Заделка свищей и зачеканка раструбов | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с устранением засора или течи | в рабочее время – не позднее 12 часов, в не рабочее время – не позднее суток, за исключением сложного ремонта |
|  | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода | в рабочее время – не позднее 12 часов, в не рабочее время – не позднее суток, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.2 | Центральное отопление |  |
|  | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе, ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | в рабочее время – немедленно, в нерабочее время – в течение 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | в рабочее время - немедленно, в нерабочее время – в течение 12 часов |
|  | Смена небольших участков трубопровода (до 2 м) | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта в не рабочее время – не позднее 12 часов |
|  | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | в рабочее время – не позднее 12 часов, в не рабочее время – не позднее суток, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.3 | Электроснабжение |  |
|  | Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети: - внешние линии электроснабжения - внутридомовая электрическая сеть | - при наличии переключателей кабелей на вводе в дом в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом -в рабочее время - в течение 4 часов в нерабочее время – в течение 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта, в нерабочее время – в течение 4 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ремонт электрощитов | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта, в нерабочее время – в течение 4 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.4 | Аварийный ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) | незамедлительно, не более 3 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.5 | Аварийный ремонт объединенных диспетчерских систем (ОДС) | не более 12 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.6 | Аварийный ремонт индивидуального теплового пункта (ИТП) | не более 8 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.7 | Аварийный ремонт коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ) | не более 15 дней, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.9 | Аварийный ремонт повысительных насосных станций | не более 3 часов без замены насоса не более 8 часов при замене насоса, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.10 | Сопутствующие работы при ликвидации аварий |  |
|  | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | в рабочее время –немедленно, в не рабочее время – не позднее 2 часов |
| 1.4 | Обслуживание слаботочных систем |  |
|  | Обслуживание переговорно-замочного устройства (ПЗУ) | 1 раза в месяц |
|  | Обслуживание систем автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) | 1 раза в месяц |
|  | Обслуживание системы контроля доступа и видеонаблюдения | 1 раза в месяц |
|  | Обслуживание объединенных диспетчерских систем (ОДС) | 1 раза в месяц |
|  | Обслуживание автоматических ворот | 1 раза в месяц |
|  | Обслуживание систем противопожарного водоснабжения (ОСВП) | 1 раза в месяц |
|  | Обслуживание систем приточно-вытяжной вентиляции | 1 раза в месяц |
|  | Обслуживание системы контроля управления доступом (СКУД) | 1 раза в месяц |
|  | Обслуживание внутридомовой системы оповещения МЧС | 1 раз в месяц |
| 1.5 | Обслуживание индивидуальных технических устройств и сложных инженерных систем |  |
|  | Техническое обслуживание, регулировка и наладка систем автоматического управления индивидуального теплового пункта (ИТП) | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ) | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание повысительных насосных станций | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание узла учета холодной воды, горячей воды и электроэнергии | 1 раз в месяц |
| 2 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |  |
| 2.1 | Фундаменты |  |
|  | - заделка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен, поврежденных участков гидроизоляции; - устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки; - ремонт просевшей отмостки (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Устройство и ремонт вентиляционных продухов | по мере необходимости |
|  | Восстановление приямков, входов в подвалы | по мере необходимости |
| 2.2 | Стены и фасады |  |
|  | Заделка трещин,отверстий, расшивка швов, герметизация стыков, утепление промерзающих участков стен во вспомогательных помещениях, восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных элементов | по мере необходимости |
| 2.3 | Перекрытия |  |
|  | Заделка швов в стыках сборных перекрытий, заделка выбоин и трещин (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.4 | Крыши |  |
|  | - все виды работ по устранению неисправностей кровли, включая все элементы: примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, козырьки над трубами и пр.; - замена водосточных труб (кроме полной замены и за исключением других случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Ремонт слуховых окон и выходов на крыши | по мере необходимости |
| 2.5 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных проемах | по мере необходимости |
|  | Замена сломанных доводчиков пружин, упоров | по мере необходимости |
|  | Смена оконных и дверных приборов | по мере необходимости |
| 2.6 | Полы |  |
|  | Замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к обязательному имуществу дома (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.7 | Внутренняя отделка и ремонт входных зон |  |
|  | Восстановление штукатурки стен и потолков, облицовки стен и полов отдельными участками (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах и т.п.) | по мере необходимости |
|  | Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок, замена отдельных ступеней, проступей, подступенков (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Частичная замена и укрепление металлических перил | по мере необходимости |
|  | Заделка выбоин, трещин, восстановление гидроизоляции крылец (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Окраска стен входных зон | по мере необходимости |
| 2.8 | Центральное отопление |  |
|  | - Замена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры, водоразборных кранов, расширительных баков; - Ремонт циркуляционных, повысительных насосов, воздушных кранов, фитингов (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Замена контрольно-измерительных приборов | согласно техническому регламенту |
|  | Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Укрепление трубопровода | по мере необходимости |
| 2.9 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | - Замена отдельных участков трубопроводов, запорно-регулировочной арматуры, водоразборных кранов, сифонов, трапов, фитингов, расширительных баков; - Ремонт циркуляционных, повысительных насосов; - Уплотнение соединений (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Прочистка ливневой и дворовой канализации, дренажа | по мере необходимости |
|  | Укрепление трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Замена контрольно-измерительных приборов | согласно техническому регламенту |
| 2.10 | Электроснабжение и электротехнические устройства |  |
|  | Замена неисправных участков электрической сети здания (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) | по мере необходимости |
|  | Замена светильников | по мере необходимости |
|  | Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, вводно-распределительных устройств, щитов | по мере необходимости |
|  | Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.11 | Вентиляция |  |
|  | Устранение засоров вентиляционных шахт | по мере необходимости |
| 2.12 | Внешнее благоустройство |  |
|  | Замена, ремонт элементов оборудования детских игровых, спортивных площадок, площадок для отдыха, мусорных площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д. (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 3 | УБОРКА ПАРКИНГА |  |
|  | Мытье пола, уборка мусора | 4 раза в неделю |
|  | Обеспыливание коммуникаций | 1 раз в 6 месяцев |
|  | Мытье окон, подоконников (изнутри) | 1 раз в 6 месяца |
|  | Обеспыливание, протирка батарей, пожарных шкафов (снаружи), табличек, указателей, кнопок сигнализации и др. элементов интерьера | 1 раз в 6 месяцев |
|  | Подметание пандуса | 4 раза в неделю |
|  | Уборка снега с пандуса | По мере необходимости |
|  | Пескопосыпка ручная | по мере необходимости |
|  | Посыпка территории противогололедными материалами (реагент) | по мере необходимости |
|  | Дератизация | 1 раз в месяц |
| 4 | ВЫВОЗ ТВЕРДОГО БЫТОВОГО МУСОРА |  |
|  | Вывоз твердого бытового мусора и утилизация отходов | по мере накопления |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.) | по мере накопления |
| 5 | УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ |  |
| 5.1 | Услуги центра по работе с клиентами |  |
|  | Прием телефонных и электронных сообщений клиентов, выдача консультаций | ежедневно |
|  | Подготовка и направление ответов на устные, письменные обращения клиентов | ответ на письменные обращения предоставляется в течение 20 рабочих дней после регистрации обращения в офисе, ответ на электронные обращения – не позднее 3 рабочих дней с момента получения |
|  | Подготовка и проведение общих собраний собственников помещений | раз в год |
|  | Проведение переговоров и заключение договоров оказания услуг между управляющей компанией и собственниками помещений | еженедельно |
|  | Претензионная работа с должниками, досудебное взыскание задолженности | раз в месяц |
|  | Подготовка и проведение опросов о состоянии качества оказания услуг | раз в год |
|  | Выездной контроль качества оказания услуг на объектах управления | еженедельно |
|  | Проведение личного приема клиентов, урегулирование разногласий | по мере необходимости |
|  | Поддержка деловых контактов с инициативными группами собственников, Советами МКД | еженедельно |
|  | Размещение и поддержка актуальной информации на сайте, в социальных сетях, инфостендах | ежедневно |
|  | Анализ, разработка и внедрение новых процедур по повышению качества предоставления услуг | по мере необходимости |
| 5.2 | Услуги расчетного центра |  |
|  | Ведение бухгалтерского и налогового учетов юридического лица, производство расчетов | ежедневно |
|  | Сбор, анализ и предоставление отчетов акционерам и собственникам помещений | по мере необходимости |
|  | Производство начислений квартирной платы, расчет льгот, выдача финансовых справок | 1 раз в месяц |
|  | Проведение личных приемов собственников по вопросам начисления квартирной платы | 2 раза в неделю |
|  | Производства закупок услуг, расходных материалов, запасных частей и оборудования | по мере необходимости |
| 5.3 | Услуги юридического отдела |  |
|  | Разработка договоров с контрагентами, контроль соблюдения договорных обязательств | по мере необходимости |
|  | Представление интересов управляющей компаний в судах | по мере необходимости |
|  | Представление интересов управляющей компаний в контролирующих органах исполнительной власти | по мере необходимости |
|  | Представление интересов собственников помещений по возмещению ущерба страховыми компаниями | по мере необходимости |
|  | Предоставление правовых консультаций собственникам и объединениям собственников помещений | по мере необходимости |
|  | Судебное взыскание задолженности собственников помещений перед управляющей компанией | по мере необходимости |
| 5.4 | Услуги отдела по работе с персоналом |  |
|  | Поиск, прием и увольнение персонала для объектов управления, кадровое делопроизводство | ежедневно |
|  | Проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности | 1 раз в месяц |
|  | Организация обучения персонала процедурам исполнения стандартов обслуживания | по мере необходимости |
| 5.5 | Услуги службы технической эксплуатации |  |
|  | Организация текущего обслуживания и текущего ремонта инженерных систем многоквартирного дома, приемка качества выполнения работ | ежедневно |
|  | Прием инженерных систем новых объектов, текущий мониторинг состояния конструкций, узлов и соединений | по мере необходимости |
|  | Заключение прямых договоров на поставку коммунальных услуг, сопровождение исполнения договоров | по мере необходимости |
|  | Выдача консультаций по устройству инженерных систем внутри помещений собственников, технический надзор за качеством проведения работ | по мере необходимости |
|  | Организация и контроль мероприятий по исполнению гарантийных обязательств застройщиков | по мере необходимости |
|  | Организация и контроль исполнения противопожарных мероприятий, обучение персонала | по мере необходимости |
|  | Руководство выездными инженерными группами по обслуживанию и ремонту тепловых, слаботочных систем, систем электроснабжения зданий | ежедневно |
| 6 | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ |  |
|  | Вознаграждение Управляющей Компании (Общества) в рамках осуществляемой деятельности по предоставлению коммунальных услуг собственникам, а также расчетам с энерго-, тепло-, водоснабжающими и др. организациями за предоставленные коммунальные услуги в соответствии с целью деятельности Общества (для корректности отражения и уплаты налога на прибыль) | ежемесячно |
| 7 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |  |
| 7.1 | Аварийно-диспетчерская служба |  |
|  | Прием заявок, заявлений от жильцов, в т.ч. по гарантийным обязательствам Застройщика, их обработка и доведение до исполнителя | круглосуточно |
|  | Контроль работы диспетчерских систем жилого комплекса, прием и обработка сигналов, поступающих на диспетчерский пульт | круглосуточно |

Приложение № 3

к Пояснительной записке

к вопросам повестки дня собрания собственников

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ РАЗНОГО ТИПА ПОМЕЩЕНИЙ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРН ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ИРИНОВСКИЙ ПРОМПЕКТ, ДОМ 32 ЛИТЕРА А И ДОМ 34 ЛИТЕРА А

С 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА (ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)

|  | Виды работ (услуг) | Периодичность (количество в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |  |
| 1.1 | Содержание общего имущества жилого дома (работы выполняются только при обнаружении соответствующих недостатков) |  |
| 1.1.1 | Стены и фасады |  |
|  | Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |
|  | Удаление элементов декора, представляющих опасность | по мере необходимости |
|  | Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укреплённых домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |
|  | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |
|  | Покраска фасада (частичная покраска фасада) | По мере необходимости (за исключением работ по капитальному ремонту фасада) |
| 1.1.2 | Крыши и водосточные системы |  |
|  | Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка водостока от засорения | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен наружного водостока; промазка образовавшихся свищей мастиками | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.1.3 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Укрепление, регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |
|  | Установка, укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |
|  | Утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |
| 1.1.4 | Внешнее благоустройство |  |
|  | Вывеска, снятие, укрепление фасадных табличек | по мере необходимости |
|  | Закрытие и раскрытие продухов | 1 раз год |
|  | Установка и окраска урн, решетчатых ограждений, ворот | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями | по графику регламентных работ |
|  | Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 раз в год |
| 1.2 | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома |  |
| 1.2.1 | Центральное отопление |  |
|  | Консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Регулировка кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Регулировка и набивка сальников | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Уплотнение сгонов | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Очистка от накипи запорной арматуры | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |
|  | Очистка грязевиков воздухосборников | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |
|  | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |
|  | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |
| 1.2.2 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических помещениях | по мере необходимости |
|  | Уплотнение сгонов | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |
|  | Консервация и расконсервация поливочной системы | 1 раз в год |
|  | Утепление трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Прочистка дренажных систем | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |
|  | Проветривание канализационных колодцев | 1 раз в год |
|  | Прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев | 1 раза в год |
|  | Прочистка ливневой, дворовой канализационной сети | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год |
|  | Устранение течи санитарно-технических приборов в технических помещениях | по мере необходимости |
|  | Утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |
| 1.2.3 | Электроснабжение |  |
|  | Замена перегоревших электроламп | По мере необходимости |
|  | Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |
|  | Протяжка электрических контактов в щитах | 1 раз в год |
|  | Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |
|  | Обеспыливание электрооборудования | 2 раза в год |
|  | Замеры сопротивления изоляции электрооборудования | 1 раз в 3 года |
|  | Измерение температуры электрических контактов с помощью пирометра | 1 раз в неделю |
| 1.3 | Аварийное обслуживание |  |
| 1.3.1 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | Ремонт и замена сгонов, фитингов на трубопроводе, ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Установка бандажей на трубопроводе | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Смена небольших участков трубопровода (до 2 м) | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ликвидация засора канализации внутри дома | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Заделка свищей и зачеканка раструбов | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с устранением засора или течи | в рабочее время – не позднее 12 часов, в не рабочее время – не позднее суток, за исключением сложного ремонта |
|  | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода | в рабочее время – не позднее 12 часов, в не рабочее время – не позднее суток, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.2 | Центральное отопление |  |
|  | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе, ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | в рабочее время – немедленно, в нерабочее время – в течение 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | в рабочее время - немедленно, в нерабочее время – в течение 12 часов |
|  | Смена небольших участков трубопровода (до 2 м) | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта в не рабочее время – не позднее 12 часов |
|  | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | в рабочее время – не позднее 12 часов, в не рабочее время – не позднее суток, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.3 | Электроснабжение |  |
|  | Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети: - внешние линии электроснабжения - внутридомовая электрическая сеть | - при наличии переключателей кабелей на вводе в дом в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом -в рабочее время - в течение 4 часов в нерабочее время – в течение 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта, в нерабочее время – в течение 4 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ремонт электрощитов | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта, в нерабочее время – в течение 4 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.4 | Аварийный ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) | незамедлительно, не более 3 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.5 | Аварийный ремонт общедомовых систем коллективного приема телевидения (антенн) | не более 3 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.6 | Аварийный ремонт объединенных диспетчерских систем (ОДС) | не более 12 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.7 | Аварийный ремонт индивидуального теплового пункта (ИТП) | не более 8 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.8 | Аварийный ремонт коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ) | не более 15 дней, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.9 | Аварийный ремонт повысительных насосных станций | не более 3 часов без замены насоса не более 8 часов при замене насоса, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.10 | Сопутствующие работы при ликвидации аварий |  |
|  | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | в рабочее время –немедленно, в не рабочее время – не позднее 2 часов |
| 1.4 | Обслуживание слаботочных систем |  |
|  | Обслуживание переговорно-замочного устройства (ПЗУ) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание систем автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание системы контроля доступа и видеонаблюдения территории | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание общедомовых систем коллективного приема телевидения (антенн) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание объединенных диспетчерских систем (ОДС) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание автоматических ворот | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание систем противопожарного водоснабжения (ОСВП) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание системы контроля управления доступом (СКУД) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание радиоточки | по мере необходимости |
|  | Обслуживание внутридомовой системы оповещения МЧС | 1 раз в месяц |
| 1.5 | Обслуживание индивидуальных технических устройств и сложных инженерных систем |  |
|  | Техническое обслуживание, регулировка и наладка систем автоматического управления индивидуального теплового пункта (ИТП) | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ) | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание повысительных насосных станций | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание узла учета холодной воды, горячей воды и электроэнергии | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание лифтов | 1 раз в месяц |
|  | Освидетельствование и страхование лифтов | 1 раз в год |
| 2 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |  |
| 2.1 | Фундаменты |  |
|  | - заделка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен, поврежденных участков гидроизоляции; - устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки; - ремонт просевшей отмостки (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Устройство и ремонт вентиляционных продухов | по мере необходимости |
|  | Восстановление приямков, входов в подвалы | по мере необходимости |
| 2.2 | Стены и фасады |  |
|  | Заделка трещин,отверстий, расшивка швов, герметизация стыков, утепление промерзающих участков стен во вспомогательных помещениях, восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных элементов | по мере необходимости |
| 2.3 | Перекрытия |  |
|  | Заделка швов в стыках сборных перекрытий, заделка выбоин и трещин (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.4 | Крыши |  |
|  | - все виды работ по устранению неисправностей кровли, включая все элементы: примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, козырьки над трубами и пр.; - замена водосточных труб (кроме полной замены и за исключением других случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Ремонт слуховых окон и выходов на крыши | по мере необходимости |
| 2.5 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных проемах | по мере необходимости |
|  | Замена сломанных доводчиков пружин, упоров | по мере необходимости |
|  | Смена оконных и дверных приборов | по мере необходимости |
| 2.6 | Полы |  |
|  | Замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к обязательному имуществу дома (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.7 | Внутренняя отделка и ремонт входных зон |  |
|  | Восстановление штукатурки стен и потолков, облицовки стен и полов отдельными участками (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах и т.п.) | по мере необходимости |
|  | Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок, замена отдельных ступеней, проступей, подступенков (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Частичная замена и укрепление металлических перил | по мере необходимости |
|  | Заделка выбоин, трещин, восстановление гидроизоляции крылец (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Окраска стен входных зон | по мере необходимости |
| 2.8 | Центральное отопление |  |
|  | - Замена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры, водоразборных кранов, расширительных баков; - Ремонт циркуляционных, повысительных насосов, воздушных кранов, фитингов (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Замена контрольно-измерительных приборов | согласно техническому регламенту |
|  | Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Укрепление трубопровода | по мере необходимости |
| 2.9 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | - Замена отдельных участков трубопроводов, запорно-регулировочной арматуры, водоразборных кранов, сифонов, трапов, фитингов, расширительных баков; - Ремонт циркуляционных, повысительных насосов; - Уплотнение соединений (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Прочистка ливневой и дворовой канализации, дренажа | по мере необходимости |
|  | Укрепление трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Замена контрольно-измерительных приборов | согласно техническому регламенту |
| 2.10 | Электроснабжение и электротехнические устройства |  |
|  | Замена неисправных участков электрической сети здания (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) | по мере необходимости |
|  | Замена светильников | по мере необходимости |
|  | Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, вводно-распределительных устройств, щитов | по мере необходимости |
|  | Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.11 | Вентиляция |  |
|  | Устранение засоров вентиляционных шахт | по мере необходимости |
| 2.12 | Внешнее благоустройство |  |
|  | Замена, ремонт элементов оборудования детских игровых, спортивных площадок, площадок для отдыха, мусорных площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д. (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 3 | УБОРКА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |  |
|  | Мытье входных холлов первых этажей | 2 раза в день |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей черных лестниц | 4 раза в месяц |
|  | Мытье лифт-холла выше первого этажа | 2 раза в неделю |
|  | Мытье межквартирных коридоров, пылеудаление с горизонтальных поверхностей на этажах | 2 раза в неделю |
|  | Влажная уборка пола кабины лифта, протирка стен лифта, зеркал лифта | 1 раз в день |
|  | Влажная уборка поверхности плафонов | 1 раз в неделю |
|  | Подметание межквартирных коридоров, удаление мелкого мусора, пылеудаление с горизонтальных поверхностей на этажах | 2 раза в неделю |
|  | Уборка мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов (при работе мусоропровода) | 2 раза в неделю |
|  | Влажная уборка переходных лоджий (в теплый период) | 1 раз в месяц |
|  | Сухая уборка переходных лоджий (в холодный период) | 1 раз в месяц |
|  | Влажная протирка дверей шахты лифта (на этажах) | 2 раза в неделю |
|  | Удаление механических загрязнений с поверхностей | 2 раза в неделю |
|  | Мытье окон в местах общего пользования | 2 раза в год |
|  | Мытье пола и пылеудаление с горизонтальных поверхностей, а также уборка санузлов в помещениях диспетчера, помещениях охраны и помещениях Управляющей компании | 1 раз в день |
|  | Пылеудаление со стен | 1 раз в год |
|  | Уборка технических помещений дома | не реже 1 раз в квартал |
|  | Влажная протирка дверей, отопительных приборов, подоконников | 2 раза в год |
| 4 | ВЫВОЗ ТВЕРДОГО БЫТОВОГО МУСОРА |  |
|  | Вывоз твердого бытового мусора и утилизация отходов | по мере накопления |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.) | по мере накопления |
| 5 | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |
|  | Уборка площадки перед входом в парадные | 1 раз в день |
|  | Очистка металлической решетки и приямка | 4 раза в месяц |
|  | Подметание снега ручное | по мере необходимости |
|  | Сдвигание снега ручное | по мере необходимости |
|  | Пескопосыпка ручная | по мере необходимости |
|  | Посыпка территории противогололедными материалами (реагент) | по мере необходимости |
|  | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в день |
|  | Подметание территории в летний период | 1 раз в день |
|  | Уборка мусора с газонов зимой | 1 раз в день |
|  | Уборка мусора с газонов летом | 1 раз в день |
|  | Выкашивание газонов | 2 раза в месяц |
|  | Уборка скошенной травы | 2 раза в месяц |
|  | Уборка контейнерных площадок | 1 раз день |
|  | Полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, полив зеленых насаждений | по мере необходимости |
|  | Поливка газонов (в теплый период) | по мере необходимости |
|  | Работы по очистке от мусора и промывке урн | по мере необходимости |
|  | Помывка урн в теплый сезон | 2 раза в месяц |
|  | Дератизация | 2 раза в месяц |
|  | Дезинсекция | 1 раз в месяц |
| 6 | УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ |  |
| 6.1 | Услуги центра по работе с клиентами |  |
|  | Прием телефонных и электронных сообщений клиентов, выдача консультаций | ежедневно |
|  | Подготовка и направление ответов на устные, письменные обращения клиентов | ответ на письменные обращения предоставляется в течение 20 рабочих дней после регистрации обращения в офисе, ответ на электронные обращения – не позднее 3 рабочих дней с момента получения |
|  | Подготовка и проведение общих собраний собственников помещений | раз в год |
|  | Проведение переговоров и заключение договоров оказания услуг между управляющей компанией и собственниками помещений | еженедельно |
|  | Претензионная работа с должниками, досудебное взыскание задолженности | раз в месяц |
|  | Подготовка и проведение опросов о состоянии качества оказания услуг | раз в год |
|  | Выездной контроль качества оказания услуг на объектах управления | еженедельно |
|  | Проведение личного приема клиентов, урегулирование разногласий | по мере необходимости |
|  | Поддержка деловых контактов с инициативными группами собственников, Советами МКД | еженедельно |
|  | Размещение и поддержка актуальной информации на сайте, в социальных сетях, инфостендах | ежедневно |
|  | Анализ, разработка и внедрение новых процедур по повышению качества предоставления услуг | по мере необходимости |
| 6.2 | Услуги расчетного центра |  |
|  | Ведение бухгалтерского и налогового учетов юридического лица, производство расчетов | ежедневно |
|  | Сбор, анализ и предоставление отчетов акционерам и собственникам помещений | по мере необходимости |
|  | Производство начислений квартирной платы, расчет льгот, выдача финансовых справок | 1 раз в месяц |
|  | Проведение личных приемов собственников по вопросам начисления квартирной платы | 2 раза в неделю |
|  | Производства закупок услуг, расходных материалов, запасных частей и оборудования | по мере необходимости |
| 6.3 | Услуги юридического отдела |  |
|  | Разработка договоров с контрагентами, контроль соблюдения договорных обязательств | по мере необходимости |
|  | Представление интересов управляющей компаний в судах | по мере необходимости |
|  | Представление интересов управляющей компаний в контролирующих органах исполнительной власти | по мере необходимости |
|  | Представление интересов собственников помещений по возмещению ущерба страховыми компаниями | по мере необходимости |
|  | Предоставление правовых консультаций собственникам и объединениям собственников помещений | по мере необходимости |
|  | Судебное взыскание задолженности собственников помещений перед управляющей компанией | по мере необходимости |
| 6.4 | Услуги отдела по работе с персоналом |  |
|  | Поиск, прием и увольнение персонала для объектов управления, кадровое делопроизводство | ежедневно |
|  | Проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности | 1 раз в месяц |
|  | Организация обучения персонала процедурам исполнения стандартов обслуживания | по мере необходимости |
| 6.5 | Услуги службы технической эксплуатации |  |
|  | Организация текущего обслуживания и текущего ремонта инженерных систем многоквартирного дома, приемка качества выполнения работ | ежедневно |
|  | Прием инженерных систем новых объектов, текущий мониторинг состояния конструкций, узлов и соединений | по мере необходимости |
|  | Заключение прямых договоров на поставку коммунальных услуг, сопровождение исполнения договоров | по мере необходимости |
|  | Выдача консультаций по устройству инженерных систем внутри помещений собственников, технический надзор за качеством проведения работ | по мере необходимости |
|  | Организация и контроль мероприятий по исполнению гарантийных обязательств застройщиков | по мере необходимости |
|  | Организация и контроль исполнения противопожарных мероприятий, обучение персонала | по мере необходимости |
|  | Руководство выездными инженерными группами по обслуживанию и ремонту тепловых, слаботочных систем, систем электроснабжения зданий | ежедневно |
| 7 | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ |  |
|  | Вознаграждение Управляющей Компании (Общества) в рамках осуществляемой деятельности по предоставлению коммунальных услуг собственникам, а также расчетам с энерго-, тепло-, водоснабжающими и др. организациями за предоставленные коммунальные услуги в соответствии с целью деятельности Общества (для корректности отражения и уплаты налога на прибыль) | ежемесячно |
| 8 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |  |
| 8.1 | Служба регистрационного учета |  |
|  | Регистрация граждан по месту жительства и снятие граждан с регистрационного учета | 2 раза в неделю |
|  | Выдача следующих видов документов: -Форма справки о регистрации (№9); -Форма характеристики жилого помещения (№7); -Форма справки о снятии с регистрации некоторых категорий граждан (№12) | 2 раза в неделю |
| 8.2 | Аварийно-диспетчерская служба |  |
|  | Прием заявок, заявлений от жильцов, в т.ч. по гарантийным обязательствам Застройщика, их обработка и доведение до исполнителя | круглосуточно |
|  | Контроль работы диспетчерских систем жилого комплекса, прием и обработка сигналов, поступающих на диспетчерский пульт | круглосуточно |
| 8.3 | Служба охраны |  |
|  | Обеспечение установленного порядка и пропускного режима на территорию объекта | круглосуточно |
|  | Пресечение преступлений против охраняемой собственности, предупреждение чрезвычайных происшествий | круглосуточно |
| 8.4 | Служба консьержей |  |
|  | Обеспечение установленного порядка и пропускного режима в дом | круглосуточно |
|  | Предотвращение противоправных действий, направленных против общедомовой собственности | круглосуточно |
|  | Видеонаблюдение территории внутреннего двора и периметра здания | круглосуточно |
|  | Услуга предоставления полезной информации: адреса, телефоны и режимы работы муниципальных и коммерческих организаций | по требованию |
|  | Услуга взаимодействия с почтовыми и курьерскими службами по доставке корреспонденции | круглосуточно |

СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА (ДЛЯ НЕЖИЛЫХ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ)

|  | Виды работ (услуг) | Периодичность (количество в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |  |
| 1.1 | Содержание общего имущества жилого дома (работы выполняются только при обнаружении соответствующих недостатков) |  |
| 1.1.1 | Стены и фасады |  |
|  | Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |
|  | Удаление элементов декора, представляющих опасность | по мере необходимости |
|  | Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укреплённых домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |
|  | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |
| 1.1.2 | Крыши и водосточные системы |  |
|  | Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка водостока от засорения | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен наружного водостока; промазка образовавшихся свищей мастиками | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.1.3 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Укрепление, регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |
|  | Установка, укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |
|  | Утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |
| 1.1.4 | Внешнее благоустройство |  |
|  | Вывеска, снятие, укрепление фасадных табличек | по мере необходимости |
|  | Закрытие и раскрытие продухов | 1 раз год |
|  | Установка и окраска урн, решетчатых ограждений, ворот | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями | по графику регламентных работ |
|  | Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 раз в год |
| 1.2 | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома |  |
| 1.2.1 | Центральное отопление |  |
|  | Консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Регулировка кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Регулировка и набивка сальников | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Уплотнение сгонов | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Очистка от накипи запорной арматуры | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |
|  | Очистка грязевиков воздухосборников | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |
|  | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |
|  | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |
| 1.2.2 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических помещениях | по мере необходимости |
|  | Уплотнение сгонов | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |
|  | Консервация и расконсервация поливочной системы | 1 раз в год |
|  | Утепление трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Прочистка дренажных систем | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |
|  | Проветривание канализационных колодцев | 1 раз в год |
|  | Прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев | 1 раза в год |
|  | Прочистка ливневой, дворовой канализационной сети | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год |
|  | Устранение течи санитарно-технических приборов в технических помещениях | по мере необходимости |
|  | Утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |
| 1.2.3 | Электроснабжение |  |
|  | Замена перегоревших электроламп | По мере необходимости |
|  | Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |
|  | Протяжка электрических контактов в щитах | 1 раз в год |
|  | Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |
|  | Обеспыливание электрооборудования | 2 раза в год |
|  | Замеры сопротивления изоляции электрооборудования | 1 раз в 3 года |
|  | Измерение температуры электрических контактов с помощью пирометра | 1 раз в неделю |
| 1.3 | Аварийное обслуживание |  |
| 1.3.1 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | Ремонт и замена сгонов, фитингов на трубопроводе, ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Установка бандажей на трубопроводе | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Смена небольших участков трубопровода (до 2 м) | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ликвидация засора канализации внутри дома | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Заделка свищей и зачеканка раструбов | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с устранением засора или течи | в рабочее время – не позднее 12 часов, в не рабочее время – не позднее суток, за исключением сложного ремонта |
|  | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода | в рабочее время – не позднее 12 часов, в не рабочее время – не позднее суток, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.2 | Центральное отопление |  |
|  | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе, ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | в рабочее время – немедленно, в нерабочее время – в течение 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | в рабочее время - немедленно, в нерабочее время – в течение 12 часов |
|  | Смена небольших участков трубопровода (до 2 м) | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта в не рабочее время – не позднее 12 часов |
|  | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | в рабочее время – не позднее 12 часов, в не рабочее время – не позднее суток, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.3 | Электроснабжение |  |
|  | Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети: - внешние линии электроснабжения - внутридомовая электрическая сеть | - при наличии переключателей кабелей на вводе в дом в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом -в рабочее время - в течение 4 часов в нерабочее время – в течение 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта, в нерабочее время – в течение 4 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ремонт электрощитов | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта, в нерабочее время – в течение 4 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.4 | Аварийный ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) | незамедлительно, не более 3 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.5 | Аварийный ремонт общедомовых систем коллективного приема телевидения (антенн) | не более 3 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.6 | Аварийный ремонт объединенных диспетчерских систем (ОДС) | не более 12 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.7 | Аварийный ремонт индивидуального теплового пункта (ИТП) | не более 8 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.8 | Аварийный ремонт коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ) | не более 15 дней, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.9 | Аварийный ремонт повысительных насосных станций | не более 3 часов без замены насоса не более 8 часов при замене насоса, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.10 | Сопутствующие работы при ликвидации аварий |  |
|  | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | в рабочее время –немедленно, в не рабочее время – не позднее 2 часов |
| 1.4 | Обслуживание слаботочных систем |  |
|  | Обслуживание переговорно-замочного устройства (ПЗУ) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание систем автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание системы контроля доступа и видеонаблюдения территории | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание общедомовых систем коллективного приема телевидения (антенн) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание объединенных диспетчерских систем (ОДС) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание автоматических ворот | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание систем противопожарного водоснабжения (ОСВП) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание системы контроля управления доступом (СКУД) | 2 раза в месяц |
|  | Обслуживание радиоточки | по мере необходимости |
|  | Обслуживание внутридомовой системы оповещения МЧС | 1 раз в месяц |
| 1.5 | Обслуживание индивидуальных технических устройств и сложных инженерных систем |  |
|  | Техническое обслуживание, регулировка и наладка систем автоматического управления индивидуального теплового пункта (ИТП) | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ) | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание повысительных насосных станций | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание узла учета холодной воды, горячей воды и электроэнергии | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание лифтов | 1 раз в месяц |
|  | Освидетельствование и страхование лифтов | 1 раз в год |
| 2 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |  |
| 2.1 | Фундаменты |  |
|  | - заделка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен, поврежденных участков гидроизоляции; - устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки; - ремонт просевшей отмостки (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Устройство и ремонт вентиляционных продухов | по мере необходимости |
|  | Восстановление приямков, входов в подвалы | по мере необходимости |
| 2.2 | Стены и фасады |  |
|  | Заделка трещин,отверстий, расшивка швов, герметизация стыков, утепление промерзающих участков стен во вспомогательных помещениях, восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных элементов | по мере необходимости |
| 2.3 | Перекрытия |  |
|  | Заделка швов в стыках сборных перекрытий, заделка выбоин и трещин (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.4 | Крыши |  |
|  | - все виды работ по устранению неисправностей кровли, включая все элементы: примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, козырьки над трубами и пр.; - замена водосточных труб (кроме полной замены и за исключением других случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Ремонт слуховых окон и выходов на крыши | по мере необходимости |
| 2.5 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных проемах | по мере необходимости |
|  | Замена сломанных доводчиков пружин, упоров | по мере необходимости |
|  | Смена оконных и дверных приборов | по мере необходимости |
| 2.6 | Полы |  |
|  | Замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к обязательному имуществу дома (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.7 | Внутренняя отделка и ремонт входных зон |  |
|  | Восстановление штукатурки стен и потолков, облицовки стен и полов отдельными участками (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах и т.п.) | по мере необходимости |
|  | Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок, замена отдельных ступеней, проступей, подступенков (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Частичная замена и укрепление металлических перил | по мере необходимости |
|  | Заделка выбоин, трещин, восстановление гидроизоляции крылец (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Окраска стен входных зон | по мере необходимости |
| 2.8 | Центральное отопление |  |
|  | - Замена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры, водоразборных кранов, расширительных баков; - Ремонт циркуляционных, повысительных насосов, воздушных кранов, фитингов (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Замена контрольно-измерительных приборов | согласно техническому регламенту |
|  | Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Укрепление трубопровода | по мере необходимости |
| 2.9 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | - Замена отдельных участков трубопроводов, запорно-регулировочной арматуры, водоразборных кранов, сифонов, трапов, фитингов, расширительных баков; - Ремонт циркуляционных, повысительных насосов; - Уплотнение соединений (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Прочистка ливневой и дворовой канализации, дренажа | по мере необходимости |
|  | Укрепление трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Замена контрольно-измерительных приборов | согласно техническому регламенту |
| 2.10 | Электроснабжение и электротехнические устройства |  |
|  | Замена неисправных участков электрической сети здания (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) | по мере необходимости |
|  | Замена светильников | по мере необходимости |
|  | Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, вводно-распределительных устройств, щитов | по мере необходимости |
|  | Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.11 | Вентиляция |  |
|  | Устранение засоров вентиляционных шахт | по мере необходимости |
| 2.12 | Внешнее благоустройство |  |
|  | Замена, ремонт элементов оборудования детских игровых, спортивных площадок, площадок для отдыха, мусорных площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д. (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 3 | ВЫВОЗ ТВЕРДОГО БЫТОВОГО МУСОРА |  |
|  | Вывоз твердого бытового мусора и утилизация отходов | по мере накопления |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.) | по мере накопления |
| 4 | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |
|  | Уборка площадки перед входом | 1 раз в день |
|  | Подметание снега ручное | по мере необходимости |
|  | Сдвигание снега ручное | по мере необходимости |
|  | Пескопосыпка ручная | по мере необходимости |
|  | Посыпка территории противогололедными материалами (реагент) | по мере необходимости |
|  | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в день |
|  | Подметание территории в летний период | 1 раз в день |
|  | Уборка мусора с газонов зимой | 1 раз в день |
|  | Уборка мусора с газонов летом | 1 раз в день |
|  | Выкашивание газонов | 2 раза в месяц |
|  | Уборка скошенной травы | 2 раза в месяц |
|  | Уборка контейнерных площадок | 1 раз день |
|  | Полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, полив зеленых насаждений | по мере необходимости |
|  | Поливка газонов (в теплый период) | по мере необходимости |
|  | Работы по очистке от мусора и промывке урн | по мере необходимости |
|  | Помывка урн в теплый сезон | 2 раза в месяц |
|  | Дератизация | 2 раза в месяц |
|  | Дезинсекция | 1 раз в месяц |
| 5 | УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ |  |
| 5.1 | Услуги центра по работе с клиентами |  |
|  | Прием телефонных и электронных сообщений клиентов, выдача консультаций | ежедневно |
|  | Подготовка и направление ответов на устные, письменные обращения клиентов | ответ на письменные обращения предоставляется в течение 20 рабочих дней после регистрации обращения в офисе, ответ на электронные обращения – не позднее 3 рабочих дней с момента получения |
|  | Подготовка и проведение общих собраний собственников помещений | раз в год |
|  | Проведение переговоров и заключение договоров оказания услуг между управляющей компанией и собственниками помещений | еженедельно |
|  | Претензионная работа с должниками, досудебное взыскание задолженности | раз в месяц |
|  | Подготовка и проведение опросов о состоянии качества оказания услуг | раз в год |
|  | Выездной контроль качества оказания услуг на объектах управления | еженедельно |
|  | Проведение личного приема клиентов, урегулирование разногласий | по мере необходимости |
|  | Поддержка деловых контактов с инициативными группами собственников, Советами МКД | еженедельно |
|  | Размещение и поддержка актуальной информации на сайте, в социальных сетях, инфостендах | ежедневно |
|  | Анализ, разработка и внедрение новых процедур по повышению качества предоставления услуг | по мере необходимости |
| 5.2 | Услуги расчетного центра |  |
|  | Ведение бухгалтерского и налогового учетов юридического лица, производство расчетов | ежедневно |
|  | Сбор, анализ и предоставление отчетов акционерам и собственникам помещений | по мере необходимости |
|  | Производство начислений квартирной платы, расчет льгот, выдача финансовых справок | 1 раз в месяц |
|  | Проведение личных приемов собственников по вопросам начисления квартирной платы | 2 раза в неделю |
|  | Производства закупок услуг, расходных материалов, запасных частей и оборудования | по мере необходимости |
| 5.3 | Услуги юридического отдела |  |
|  | Разработка договоров с контрагентами, контроль соблюдения договорных обязательств | по мере необходимости |
|  | Представление интересов управляющей компаний в судах | по мере необходимости |
|  | Представление интересов управляющей компаний в контролирующих органах исполнительной власти | по мере необходимости |
|  | Представление интересов собственников помещений по возмещению ущерба страховыми компаниями | по мере необходимости |
|  | Предоставление правовых консультаций собственникам и объединениям собственников помещений | по мере необходимости |
|  | Судебное взыскание задолженности собственников помещений перед управляющей компанией | по мере необходимости |
| 5.4 | Услуги отдела по работе с персоналом |  |
|  | Поиск, прием и увольнение персонала для объектов управления, кадровое делопроизводство | ежедневно |
|  | Проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности | 1 раз в месяц |
|  | Организация обучения персонала процедурам исполнения стандартов обслуживания | по мере необходимости |
| 5.5 | Услуги службы технической эксплуатации |  |
|  | Организация текущего обслуживания и текущего ремонта инженерных систем многоквартирного дома, приемка качества выполнения работ | ежедневно |
|  | Прием инженерных систем новых объектов, текущий мониторинг состояния конструкций, узлов и соединений | по мере необходимости |
|  | Заключение прямых договоров на поставку коммунальных услуг, сопровождение исполнения договоров | по мере необходимости |
|  | Выдача консультаций по устройству инженерных систем внутри помещений собственников, технический надзор за качеством проведения работ | по мере необходимости |
|  | Организация и контроль мероприятий по исполнению гарантийных обязательств застройщиков | по мере необходимости |
|  | Организация и контроль исполнения противопожарных мероприятий, обучение персонала | по мере необходимости |
|  | Руководство выездными инженерными группами по обслуживанию и ремонту тепловых, слаботочных систем, систем электроснабжения зданий | ежедневно |
| 6 | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ |  |
|  | Вознаграждение Управляющей Компании (Общества) в рамках осуществляемой деятельности по предоставлению коммунальных услуг собственникам, а также расчетам с энерго-, тепло-, водоснабжающими и др. организациями за предоставленные коммунальные услуги в соответствии с целью деятельности Общества (для корректности отражения и уплаты налога на прибыль) | ежемесячно |
| 7 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |  |
| 7.1 | Аварийно-диспетчерская служба |  |
|  | Прием заявок, заявлений от жильцов, в т.ч. по гарантийным обязательствам Застройщика, их обработка и доведение до исполнителя | круглосуточно |
|  | Контроль работы диспетчерских систем жилого комплекса, прием и обработка сигналов, поступающих на диспетчерский пульт | круглосуточно |
| 7.2 | Служба охраны |  |
|  | Обеспечение установленного порядка и пропускного режима на объекте | круглосуточно |
|  | Пресечение преступлений против охраняемой собственности, предупреждение чрезвычайных происшествий | круглосуточно |

СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА (ДЛЯ ПАРКИНГА)

|  | Виды работ (услуг) | Периодичность (количество в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |  |
| 1.1 | Содержание общего имущества жилого дома (работы выполняются только при обнаружении соответствующих недостатков) |  |
| 1.1.1 | Стены и фасады |  |
|  | Отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере необходимости |
|  | Удаление элементов декора, представляющих опасность | по мере необходимости |
|  | Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укреплённых домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации | по мере необходимости |
|  | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере необходимости |
|  | Покраска фасада (частичная покраска фасада) | По мере необходимости (за исключением работ по капитальному ремонту фасада) |
| 1.1.2 | Крыши и водосточные системы |  |
|  | Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка водостока от засорения | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен наружного водостока; промазка образовавшихся свищей мастиками | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
| 1.1.3 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Укрепление, регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по мере необходимости |
|  | Установка, укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | по мере необходимости |
|  | Утепление оконных и дверных проемов | по мере необходимости |
| 1.1.4 | Внешнее благоустройство |  |
|  | Вывеска, снятие, укрепление фасадных табличек | по мере необходимости |
|  | Закрытие и раскрытие продухов | 1 раз год |
|  | Установка и окраска урн, решетчатых ограждений, ворот | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями | по графику регламентных работ |
|  | Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 раз в год |
| 1.2 | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома |  |
| 1.2.1 | Центральное отопление |  |
|  | Консервация и расконсервация систем центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Регулировка кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Регулировка и набивка сальников | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Уплотнение сгонов | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Очистка от накипи запорной арматуры | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |
|  | Отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости |
|  | Очистка грязевиков воздухосборников | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год |
|  | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости |
|  | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере необходимости |
| 1.2.2 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических помещениях | по мере необходимости |
|  | Уплотнение сгонов | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | по мере необходимости |
|  | Консервация и расконсервация поливочной системы | 1 раз в год |
|  | Утепление трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Прочистка дренажных систем | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Проверка исправности канализационной вытяжки | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
|  | Прочистка канализационных стояков от жировых отложений | по мере необходимости |
|  | Проветривание канализационных колодцев | 1 раз в год |
|  | Прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев | 1 раза в год |
|  | Прочистка ливневой, дворовой канализационной сети | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год |
|  | Устранение течи санитарно-технических приборов в технических помещениях | по мере необходимости |
|  | Утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере необходимости |
| 1.2.3 | Электроснабжение |  |
|  | Замена перегоревших электроламп | По мере необходимости |
|  | Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере необходимости |
|  | Протяжка электрических контактов в щитах | 1 раз в год |
|  | Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере необходимости |
|  | Обеспыливание электрооборудования | 2 раза в год |
|  | Замеры сопротивления изоляции электрооборудования | 1 раз в 3 года |
|  | Измерение температуры электрических контактов с помощью пирометра | 1 раз в неделю |
| 1.3 | Аварийное обслуживание |  |
| 1.3.1 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | Ремонт и замена сгонов, фитингов на трубопроводе, ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Установка бандажей на трубопроводе | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Смена небольших участков трубопровода (до 2 м) | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ликвидация засора канализации внутри дома | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Заделка свищей и зачеканка раструбов | в рабочее время – немедленно, в не рабочее время – не позднее 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с устранением засора или течи | в рабочее время – не позднее 12 часов, в не рабочее время – не позднее суток, за исключением сложного ремонта |
|  | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода | в рабочее время – не позднее 12 часов, в не рабочее время – не позднее суток, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.2 | Центральное отопление |  |
|  | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе, ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | в рабочее время – немедленно, в нерабочее время – в течение 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | в рабочее время - немедленно, в нерабочее время – в течение 12 часов |
|  | Смена небольших участков трубопровода (до 2 м) | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта в не рабочее время – не позднее 12 часов |
|  | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | в рабочее время – не позднее 12 часов, в не рабочее время – не позднее суток, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.3 | Электроснабжение |  |
|  | Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети: - внешние линии электроснабжения - внутридомовая электрическая сеть | - при наличии переключателей кабелей на вводе в дом в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом -в рабочее время - в течение 4 часов в нерабочее время – в течение 12 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта, в нерабочее время – в течение 4 часов, за исключением сложного ремонта |
|  | Ремонт электрощитов | в рабочее время – немедленно, за исключением сложного ремонта, в нерабочее время – в течение 4 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.4 | Аварийный ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) | незамедлительно, не более 3 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.5 | Аварийный ремонт объединенных диспетчерских систем (ОДС) | не более 12 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.6 | Аварийный ремонт индивидуального теплового пункта (ИТП) | не более 8 часов, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.7 | Аварийный ремонт коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ) | не более 15 дней, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.9 | Аварийный ремонт повысительных насосных станций | не более 3 часов без замены насоса не более 8 часов при замене насоса, за исключением сложного ремонта |
| 1.3.10 | Сопутствующие работы при ликвидации аварий |  |
|  | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | в рабочее время –немедленно, в не рабочее время – не позднее 2 часов |
| 1.4 | Обслуживание слаботочных систем |  |
|  | Обслуживание переговорно-замочного устройства (ПЗУ) | 1 раза в месяц |
|  | Обслуживание систем автоматизированной противопожарной защиты (АППЗ) | 1 раза в месяц |
|  | Обслуживание системы контроля доступа и видеонаблюдения | 1 раза в месяц |
|  | Обслуживание объединенных диспетчерских систем (ОДС) | 1 раза в месяц |
|  | Обслуживание автоматических ворот | 1 раза в месяц |
|  | Обслуживание систем противопожарного водоснабжения (ОСВП) | 1 раза в месяц |
|  | Обслуживание систем приточно-вытяжной вентиляции | 1 раза в месяц |
|  | Обслуживание системы контроля управления доступом (СКУД) | 1 раза в месяц |
|  | Обслуживание внутридомовой системы оповещения МЧС | 1 раз в месяц |
| 1.5 | Обслуживание индивидуальных технических устройств и сложных инженерных систем |  |
|  | Техническое обслуживание, регулировка и наладка систем автоматического управления индивидуального теплового пункта (ИТП) | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии (КУУТЭ) | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание повысительных насосных станций | 1 раз в месяц |
|  | Техническое обслуживание узла учета холодной воды, горячей воды и электроэнергии | 1 раз в месяц |
| 2 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА |  |
| 2.1 | Фундаменты |  |
|  | - заделка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен, поврежденных участков гидроизоляции; - устранение местных деформаций путем перекладки, усиления, стяжки; - ремонт просевшей отмостки (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Устройство и ремонт вентиляционных продухов | по мере необходимости |
|  | Восстановление приямков, входов в подвалы | по мере необходимости |
| 2.2 | Стены и фасады |  |
|  | Заделка трещин,отверстий, расшивка швов, герметизация стыков, утепление промерзающих участков стен во вспомогательных помещениях, восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Ремонт (восстановление) угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных элементов | по мере необходимости |
| 2.3 | Перекрытия |  |
|  | Заделка швов в стыках сборных перекрытий, заделка выбоин и трещин (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.4 | Крыши |  |
|  | - все виды работ по устранению неисправностей кровли, включая все элементы: примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, козырьки над трубами и пр.; - замена водосточных труб (кроме полной замены и за исключением других случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Ремонт слуховых окон и выходов на крыши | по мере необходимости |
| 2.5 | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных проемах | по мере необходимости |
|  | Замена сломанных доводчиков пружин, упоров | по мере необходимости |
|  | Смена оконных и дверных приборов | по мере необходимости |
| 2.6 | Полы |  |
|  | Замена отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к обязательному имуществу дома (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.7 | Внутренняя отделка и ремонт входных зон |  |
|  | Восстановление штукатурки стен и потолков, облицовки стен и полов отдельными участками (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах и т.п.) | по мере необходимости |
|  | Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок, замена отдельных ступеней, проступей, подступенков (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Частичная замена и укрепление металлических перил | по мере необходимости |
|  | Заделка выбоин, трещин, восстановление гидроизоляции крылец (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Окраска стен входных зон | по мере необходимости |
| 2.8 | Центральное отопление |  |
|  | - Замена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры, водоразборных кранов, расширительных баков; - Ремонт циркуляционных, повысительных насосов, воздушных кранов, фитингов (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Замена контрольно-измерительных приборов | согласно техническому регламенту |
|  | Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Укрепление трубопровода | по мере необходимости |
| 2.9 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |
|  | - Замена отдельных участков трубопроводов, запорно-регулировочной арматуры, водоразборных кранов, сифонов, трапов, фитингов, расширительных баков; - Ремонт циркуляционных, повысительных насосов; - Уплотнение соединений (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Прочистка ливневой и дворовой канализации, дренажа | по мере необходимости |
|  | Укрепление трубопроводов | по мере необходимости |
|  | Замена контрольно-измерительных приборов | согласно техническому регламенту |
| 2.10 | Электроснабжение и электротехнические устройства |  |
|  | Замена неисправных участков электрической сети здания (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
|  | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) | по мере необходимости |
|  | Замена светильников | по мере необходимости |
|  | Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, вводно-распределительных устройств, щитов | по мере необходимости |
|  | Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 2.11 | Вентиляция |  |
|  | Устранение засоров вентиляционных шахт | по мере необходимости |
| 2.12 | Внешнее благоустройство |  |
|  | Замена, ремонт элементов оборудования детских игровых, спортивных площадок, площадок для отдыха, мусорных площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д. (за исключением случаев, относящихся к капитальному ремонту) | по мере необходимости |
| 3 | УБОРКА ПАРКИНГА |  |
|  | Мытье пола, уборка мусора | 4 раза в неделю |
|  | Обеспыливание коммуникаций | 1 раз в 6 месяцев |
|  | Мытье окон, подоконников (изнутри) | 1 раз в 6 месяца |
|  | Обеспыливание, протирка батарей, пожарных шкафов (снаружи), табличек, указателей, кнопок сигнализации и др. элементов интерьера | 1 раз в 6 месяцев |
|  | Подметание пандуса | 4 раза в неделю |
|  | Уборка снега с пандуса | По мере необходимости |
|  | Пескопосыпка ручная | по мере необходимости |
|  | Посыпка территории противогололедными материалами (реагент) | по мере необходимости |
|  | Дератизация | 1 раз в месяц |
| 4 | ВЫВОЗ ТВЕРДОГО БЫТОВОГО МУСОРА |  |
|  | Вывоз твердого бытового мусора и утилизация отходов | по мере накопления |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.) | по мере накопления |
| 5 | УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ |  |
| 5.1 | Услуги центра по работе с клиентами |  |
|  | Прием телефонных и электронных сообщений клиентов, выдача консультаций | ежедневно |
|  | Подготовка и направление ответов на устные, письменные обращения клиентов | ответ на письменные обращения предоставляется в течение 20 рабочих дней после регистрации обращения в офисе, ответ на электронные обращения – не позднее 3 рабочих дней с момента получения |
|  | Подготовка и проведение общих собраний собственников помещений | раз в год |
|  | Проведение переговоров и заключение договоров оказания услуг между управляющей компанией и собственниками помещений | еженедельно |
|  | Претензионная работа с должниками, досудебное взыскание задолженности | раз в месяц |
|  | Подготовка и проведение опросов о состоянии качества оказания услуг | раз в год |
|  | Выездной контроль качества оказания услуг на объектах управления | еженедельно |
|  | Проведение личного приема клиентов, урегулирование разногласий | по мере необходимости |
|  | Поддержка деловых контактов с инициативными группами собственников, Советами МКД | еженедельно |
|  | Размещение и поддержка актуальной информации на сайте, в социальных сетях, инфостендах | ежедневно |
|  | Анализ, разработка и внедрение новых процедур по повышению качества предоставления услуг | по мере необходимости |
| 5.2 | Услуги расчетного центра |  |
|  | Ведение бухгалтерского и налогового учетов юридического лица, производство расчетов | ежедневно |
|  | Сбор, анализ и предоставление отчетов акционерам и собственникам помещений | по мере необходимости |
|  | Производство начислений квартирной платы, расчет льгот, выдача финансовых справок | 1 раз в месяц |
|  | Проведение личных приемов собственников по вопросам начисления квартирной платы | 2 раза в неделю |
|  | Производства закупок услуг, расходных материалов, запасных частей и оборудования | по мере необходимости |
| 5.3 | Услуги юридического отдела |  |
|  | Разработка договоров с контрагентами, контроль соблюдения договорных обязательств | по мере необходимости |
|  | Представление интересов управляющей компаний в судах | по мере необходимости |
|  | Представление интересов управляющей компаний в контролирующих органах исполнительной власти | по мере необходимости |
|  | Представление интересов собственников помещений по возмещению ущерба страховыми компаниями | по мере необходимости |
|  | Предоставление правовых консультаций собственникам и объединениям собственников помещений | по мере необходимости |
|  | Судебное взыскание задолженности собственников помещений перед управляющей компанией | по мере необходимости |
| 5.4 | Услуги отдела по работе с персоналом |  |
|  | Поиск, прием и увольнение персонала для объектов управления, кадровое делопроизводство | ежедневно |
|  | Проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности | 1 раз в месяц |
|  | Организация обучения персонала процедурам исполнения стандартов обслуживания | по мере необходимости |
| 5.5 | Услуги службы технической эксплуатации |  |
|  | Организация текущего обслуживания и текущего ремонта инженерных систем многоквартирного дома, приемка качества выполнения работ | ежедневно |
|  | Прием инженерных систем новых объектов, текущий мониторинг состояния конструкций, узлов и соединений | по мере необходимости |
|  | Заключение прямых договоров на поставку коммунальных услуг, сопровождение исполнения договоров | по мере необходимости |
|  | Выдача консультаций по устройству инженерных систем внутри помещений собственников, технический надзор за качеством проведения работ | по мере необходимости |
|  | Организация и контроль мероприятий по исполнению гарантийных обязательств застройщиков | по мере необходимости |
|  | Организация и контроль исполнения противопожарных мероприятий, обучение персонала | по мере необходимости |
|  | Руководство выездными инженерными группами по обслуживанию и ремонту тепловых, слаботочных систем, систем электроснабжения зданий | ежедневно |
| 6 | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ |  |
|  | Вознаграждение Управляющей Компании (Общества) в рамках осуществляемой деятельности по предоставлению коммунальных услуг собственникам, а также расчетам с энерго-, тепло-, водоснабжающими и др. организациями за предоставленные коммунальные услуги в соответствии с целью деятельности Общества (для корректности отражения и уплаты налога на прибыль) | ежемесячно |
| 7 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |  |
| 7.1 | Аварийно-диспетчерская служба |  |
|  | Прием заявок, заявлений от жильцов, в т.ч. по гарантийным обязательствам Застройщика, их обработка и доведение до исполнителя | круглосуточно |
|  | Контроль работы диспетчерских систем жилого комплекса, прием и обработка сигналов, поступающих на диспетчерский пульт | круглосуточно |
| 7.2 | Служба охраны |  |
|  | Обеспечение установленного порядка и пропускного режима на объекте | круглосуточно |
|  | Пресечение преступлений против охраняемой собственности, предупреждение чрезвычайных происшествий | круглосуточно |