Приложение № 1

Система сетей наружного освещения придомовой территории.

Перечень оборудования и материалов:

- шкаф ЩМП-03 (ЩНО-1) – 1 штука

- Автоматический выключатель ВА47-29 С16А 3р – 5 штук

- Автоматический выключатель ВА47-29 С10А 3р – 3 штуки

- Автоматический выключатель ВА47-29 С10А 3р – 1 штука

- Автоматический выключатель ВА47-29 С6А 1р – 133 штуки

- контактор КМИ 22510 – 1 штука

- реле тока ОМ630-1 – 1 штука

- конденсаторная батарея 5 кВАр – 3 штуки

- конденсаторная батарея 2,5 кВАр – 3 штуки

- реле промежуточное кат. 220В – 2 штуки

- программатор 3ПЧ-Ф-01 – 1 штука

- опоры освещения 3,7м  - 133 штуки

- светильник торшерного типа – 133 штуки

- лампы – 133 штуки

- кабель силовой ВБШв 4х16мм2 – 2076 метров

- кабель силовой ВБШв 4х6мм2 – 765 метров

- кабель силовой ВБШв 3х4мм2 – 750 метров

- кабель силовой ВВГнг 3х1,5мм2 – 270 метров

- кабель силовой ВВГнг 3х2,5мм2 – 250 метров